## Sheet1
Ngày thực hiện luận văn | ngày 02 tháng 07 năm 2020
Tên công trình: | TRỤ SỞ LÀM VIỆC XÃ TÂN ÂN -Huyện Ngọc Hiển-Tỉnh Cà Mau
Địa điểm: | Xã Tân Ân -Huyện Ngọc Hiển-Tỉnh Cà Mau
Đặc điểm công trình: | 1 tầng trệt, 2 tầng lầu
Cấp công trình | cấp 3: Ssàn <5000m2
Số tầng: | 3 | tầng
Diện tích xây dựng | 435.7 | m2
Tổng diện tích | 814.3 | m2
Trong đó: | tầng trệt: s=435,7 m², lầu 1: s=378,6 m²
Chiều cao nèn từ tầng trệt:
Cao độ mỗi tầng:
Tầng trệt | 0.15 | m
Tầng 1 | 2.85 | m
Tầng 2 | 6.45 | m
Mái | 13.35 | m
Chiều cao công trình | 13.35 | m
Sàn lầu 1 | 3.6 | m
Trần lầu 2 | 3.6 | m
mái | 3.3 | m
BÊ TÔNG:
Cấp độ bền | B25
Cường độ tính toán chịu nén | 14.5 | Mpa
Cường độ tính toán chịu kéo | 1.05 | Mpa
Modul đàn hồi | 30000 | Mpa
Cốt thép
Loại thép | CB300-T
Cường độ tính toán chịu nén, kéo | 260 | Mpa
Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai | 210 | Mpa
Modul đàn hồi | 200000 | Mpa
Loại thép | CB300-V
Cường độ tính toán chịu nén, kéo | 260 | Mpa
Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai | 210 | Mpa
Modul đàn hồi | 200000 | Mpa
Loại thép | CB400-V
Cường độ tính toán chịu nén, kéo | 350 | Mpa
Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai | 280 | Mpa
Modul đàn hồi | 200000 | Mpa

## config
số lẻ thập phân | 2

## Cotthep
Sử dụng cốt thép nhóm CB300-T (
) với các thông số kĩ thuật:
+ Cường độ tính toán chịu nén, kéo:
. | 260
+ Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai:
. | 210
+ Modul đàn hồi:
. | 2000000
Sử dụng cốt thép nhóm CB300-V (
) với các thông số kỹ thuật:
Cường độ tính toán chịu nén, kéo:
. | 260
Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai:
. | 210
Modul đàn hồi:
. | 200000
Sử dụng cốt thép nhóm CB400-V (
) với các thông số kỹ thuật:
Cường độ tính toán chịu nén, kéo:
. | 350
Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai:
. | 280
Modul đàn hồi:
. | 200000

## betong
Bê tông dùng trong nhà cao tầng có cấp độ bền từ B25
B60.
Dựa vào đặc điểm của công trình và khả năng chế tạo vật liệu ta chọn bê tông để sử dụng cấp độ bền B25 với các thông số kỹ thuật như:
+ Cường độ tính toán chịu nén:
. | 14.5
+ Cường độ tính toán chịu kéo:
. | 1.05
+ Modul đàn hồi:
. | 30000

## tinhtai_san
Các lớp cấu tạo sàn | hi( mm ) | γ (kN/m3) | gtc | n | gbttt
|  |  | (kN/m2 ) |  | ( kN/m2 )
Lớp gạch ceramic | 10 | 20 | 0.2 | 1.2 | 0.24
Lớp vữa lót | 35 | 18 | 0.63 | 1.3 | 0.819
Lớp sàn BTCT | 120 | 25 | 3 | 1.1 | 3.3
Lớp vữa trát trần | 15 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351
Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.6
Tổng tĩnh tải |  |  | 4.6 |  | 5.31
Bảng 0‑1: Trọng lượng bản thân sàn phòng làm việc, hành lang
Cấu tạo sàn | hi | γ (kN/m3) | gtc | n | gbttt
| ( mm ) |  | (kN/m2 ) |  | (kN/m2 )
Lớp gạch ceramic | 10 | 20 | 0.2 | 1.2 | 0.24
Lớp vữa lót +tạo dốc | 50 | 18 | 0.9 | 1.3 | 1.17
Lớp sàn BTCT | 100 | 25 | 2.5 | 1.1 | 2.75
Lớp chống thấm | 3 | 10 | 0.03 | 1.3 | 0.039
Lớp vữa trát trần | 15 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351
Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.6
Tổng tĩnh tải |  |  | 4.4 |  | 5.15
Bảng 0‑2: Trọng lượng bản thân sàn khu vệ sinh
Cấu tạo sàn | hi | γ (kN/m3) | gtc | n | gbttt
| ( mm ) |  | (kN/m2 ) |  | (kN/m2 )
Các lớp hoàn thiện sàn và trần
- Gạch Ceramic | 10 | 20 | 0.2 | 1.2 | 0.24
- Vữa lát nền | 35 | 18 | 0.63 | 1.3 | 0.819
- Vữa lát trần | 15 | 18 | 0.27 | 1.3 | 0.351
Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.6
Tổng tĩnh tải |  |  | 1.6 |  | 2.01
Bảng 0‑3: Trọng lượng bản thân sàn trệt
[6 empty] | TT | Loại tường | Bt | Lt | Ht | Ss | γ | gttc | n | gttt
[8 empty] | (m) | (m) | (m) | (m2) | (kN/m3) | (kN/m2) |  | (kN/m2)
[6 empty] | 1 | Tường 100 | 0.1 | 31.5 | 3.1 | 64 | 18 | 2.75 | 1.1 | 3.03
Bảng 0‑5: Tải tường qui về phân bố đều trên sàn

## hoattai_san
Chức năng phòng | ptc (kN/m2) | n | ptt (kN/m2)
Hành lang, sảnh | 3 | 1.2 | 3.6
Nhà vệ sinh | 1.5 | 1.3 | 1.95
Phòng làm việc | 2 | 1.2 | 2.4
Cầu thang | 3 | 1.2 | 3.6
Bảng 0‑6: Hoạt tải theo bảng 3 TCVN 2737-1995

## osan tang2
HANDLE | BLOCKNAME | KH_O_SAN | L1 | L2 | S | Ô sàn lớn nhất | L1 | L2
'71D | *U685 | S2 | 2700 | 3725 | 10.0575 | 28.4962 | #N/A
'736 | *U689 | S3 | 3725 | 5200 | 19.37
'74F | *U689 | S3 | 3725 | 5200 | 19.37
'768 | *U705 | S1 | 3725 | 5650 | 21.0463
'781 | *U685 | S2 | 2700 | 3725 | 10.0575
'79A | *U704 | S1 | 3725 | 5200 | 19.37
'7B3 | *U702 | S1 | 3725 | 5200 | 19.37
'7CC | *U696 | S1 | 3750 | 5650 | 21.1875
'7E5 | *U689 | S3 | 3725 | 5200 | 19.37
'7FE | *U693 | S6 | 1750 | 5200 | 9.1
'817 | *U698 | S5 | 1750 | 2700 | 4.725
'830 | *U685 | S2 | 2700 | 3725 | 10.0575
'849 | *U695 | S4 | 1750 | 5650 | 9.8875
'862 | *U705 | S1 | 3725 | 5650 | 21.0463
'87B | *U696 | S1 | 3750 | 5650 | 21.1875
'894 | *U689 | S3 | 3725 | 5200 | 19.37
'8AD | *U693 | S6 | 1750 | 5200 | 9.1
'8C6 | *U698 | S5 | 1750 | 2700 | 4.725
'8DF | *U685 | S2 | 2700 | 3725 | 10.0575
'8F8 | *U701 | S7 | 1750 | 3700 | 6.475
'911 | *U700 | S8 | 3700 | 3725 | 13.7825
'92A | *U703 | S10 | 3725 | 7650 | 28.4962
'98B | *U707 | S1 | 3725 | 5650 | 21.0463
'9A7 | *U708 | S1 | 3750 | 5650 | 21.1875
'9C0 | *U709 | S9 | 1750 | 2400 | 4.2