MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan về kiến trúc công trình	1

CHƯƠNG 2. Chương 2. Tiêu chuẩn và tải trọng thiết kế	9

CHƯƠNG 3. Chương 3. Tính toán và cấu tạo sàn tầng điển hình bằng phương pháp tra ô bảng đơn	16

CHƯƠNG 4. Chương 4. Tính toán và cấu tạo cầu thang bộ tầng 2	28

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KHUNG TRỤC 2 & C	46

5.1 Giới thiệu về vị trí, đặc điểm, kích thước và các cấu kiện chính của khung	46

5.1.1. Chọn vật liệu sử dụng	46

5.2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện	46

5.2.1. Chọn sơ bộ kích thước cột	47

5.2.1.1. Cột giữa tầng trệt	48

5.2.1.2. Cột biên tầng trệt	49

5.3 Dự kiến các lớp cấu tạo và sơ bộ chọn tiết diện các cấu kiện	50

5.3.1. Xác định các loại tải trọng và tác động lên khung	50

5.3.1.1. Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải)	51

5.3.1.2. Tải trọng tạm thời (hoạt tải)	51

5.3.1.3. Tĩnh tải tác dụng lên sàn	52

5.3.1.4. Hoạt tải tác dụng lên sàn	53

5.3.1.5. Tải trọng gió	54

5.3.2. Các trường hợp chất hoạt tải nguy hiểm lên khung tính toán	59

5.3.3. Tổ hợp tải trọng và tác động, xác định nội lực nguy hiểm cho đà, cho cột	64

5.4 Tính toán và cấu tạo tiết diện cấu kiện dầm, cột	66

5.4.1. tính toán khung trục C	66

5.4.1.1. Tính toán cột đại diện 156	68

a. Nội lực cột	68

b. Tính toán theo phương cạnh h	68

5.4.1.2. Tính dầm khung trục 2	74

a. Vật liệu	74

b. Thông số hình học dầm	74

c. Thông số nội lực	74

d. Tính thép dầm	74

5.4.2. Tính toán khung trục 2	81

5.4.2.1. Tính toán cột đại diện 152	83

a. Nội lực cột	83

b. Tính toán theo phương cạnh h	83

5.4.3. Tính dầm khung trục 2	88

5.4.3.1. Tính đại diện dầm 35	88

a. Vật liệu	88

b. Thông số hình học dầm	88

c. Thông số nội lực	88

d. Tính thép dầm	88

MỤC LỤC HÌNH

Hình 5.1. Gió X	11

Hình 5.2. Gió –X	12

Hình 5.3. Gió Y	13

Hình 5.4. Gió –Y	14

Hình 5.5. HT1 – Hoạt tải chất đầy	15

Hình 5.6. HT2 – cách nhịp cách nhịp cách tầng phương X	16

Hình 5.7. HT3 – Hoạt tải cách nhịp cách tầng phương Y	17

Hình 5.8. HT4 – hoạt tải liền nhịp cách tầng phương X	18

Hình 5.9. HT5 – hoạt tải liền nhịp cách tầng phương Y	19

Hình 5.10. Kí hiệu cột	21

Hình 5.11. Lực dọc N (T)	22

Hình 5.12. Moment M 2-2 (T.m)	22

Hình 5.13. Moment M 3-3 (T.m)	23

Hình 5.14. Kí hiệu cột	36

Hình 5.15. Moment M 2-2 (kN.m	37

Hình 5.16. Moment M 3-3 (kN.m)	38

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 5.1. Bảng Tải tường qui về phân bố đều trên sàn nhà vệ sinh	8

Bảng 5.2. Bảng tổ hợp tải trọng	20

Bảng 5.3. Bảng tính thép cột khung trục C	27

Bảng 5.4. Bảng tính thép dầm khung trục C	33

Bảng 5.5. Bảng tính thép cột khung trục 2	42

Bảng 5.6. Bảng tính thép dầm khung trục C	47

Tổng quan về kiến trúc công trình

Đặc điểm kiến trúc công trình

Hình dạng, kích thước mặt bằng công trình

Tên công trình: Trụ Sở Làm Việc Xã Tân Ân -Huyện Ngọc Hiển-Tỉnh Cà Mau

Địa điểm xây dựng:   Xã Tân Ân -Huyện Ngọc Hiển-Tỉnh Cà Mau.

Công trình có 1 tầng trệt, 2 tầng lầu. Đặc điểm công trình:

Công trình dân dụng cấp 3: Ssàn <5000m2.

Diện tích xây dựng 435,7m²

Tổng diện tích S= 814,3m² (tầng trệt: S=435,7 m², lầu 1: S=378,6 m²).

Chiều cao nền tầng trệt 3,6m, chiều cao công trình 13,35m (sàn lầu 1: 3,6m, trần lầu 2: 3,6m, mái 3,3m).

Toàn bộ tường bó nền và tường bao che bên ngoài sử dụng gạch đất sét nung d200, các tường còn lại sử dụng gạch không nung d100 vữa xây m75 .

Toàn bộ cửa đi và cửa sổ sử dụng cửa kính khung nhôm.

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng mái

Cao độ mặt sân, nền trệt, nền sảnh đón, nền mái đón, nền sàn và nhà vệ sinh các tầng lầu, tầng mái

Cao độ mỗi tầng như sau:

Nền tầng trệt: +0,150

Mặt nền láng vửa xi măng mác 100 dày 30, có lăn nhám mặt

Nền lát đan bê tông cốt thép ( 1000x1000x80)  đổ tại chổ, dưới lót cao su chống thấm

Cát đen tôn nền dày 120

Mặt đất hiện trạng san lấp hoàn chỉnh

Sảnh đón: +2,830

Lát gạch ceramic nhám 300x300mm

Lớp vữa xm m75, d20mm

Sàn btct (xem bvkc)

Lớp vữa xm trát m75, d15mm

Trát bả matic

Sơn ngoài hoàn thiện 3 nước

Sàn Lầu 1 : +2,850

Lát gạch ceramic 400x400mm

Lớp vữa xm m75, d20mm

Sàn btct (xem bvkc)

Lớp vữa xm trát m75, d15mm

Trát bả matic

Sơn trong hoàn thiện 3 nước

Sàn vệ sinh lầu 1: +2,830

Lát gạch ceramic nhám 250x250mm

Lớp vữa xm m75 tạo dốc

Quét 2 lớp sika chống thấm

Sàn btct (xem bvkc)

Lớp vữa xm m75, d15mm

Trát bả matic

Sơn trong hoàn thiện 3 nước hoàn thiện

Xung quanh tường ốp gạch men 250x400, cao 1700

Sàn lầu 2: +6,450

Lát gạch ceramic 400x400mm

Lớp vữa xm m75, d20mm

Sàn btct (xem bvkc)

Trần tấm uco khung nhôm nổi

Sàn vệ sinh lầu 2: +6,430

Lát gạch ceramic nhám 250x250mm

Lớp vữa xm m75 tạo dốc

Quét 2 lớp sika chống thấm

Sàn btct (xem bvkc)

Trần tấm uco khung nhôm nổi

Mái: +13,350

Mái sàn btct ( xem bvkc)

Dán ngói màu đỏ 22 viên /m2

Công trình có chiều cao là 13,35m (tính từ cao trình +0.000m)

Mặt đứng của công trình

Chức năng của mỗi khối nhà, mỗi tầng nhà, mỗi phòng, mỗi diện tích

Tầng trệt nằm ở cốt cao độ +2,85m, được bố trí ram dốc từ mặt đất đến tầng trệt (độ dốc i=30%). Ta thấy vì công năng chính của công trình là văn phòng làm việc nên diện tích tầng trệt phần lớn dùng cho việc để xe (garage), bố trí các hộp gene hợp lí và tạo không gian thoáng mát cho tầng trệt. Thang bộ từ tầng hầm lên bố trí ngay giữa để dễ dàng nhìn thấy, tạo lối đi nhanh lên tầng 1.

Tầng 1 thiết kế sảnh đón rộng rãi, tạo sự trang trọng và cân đối cho công trình. Bố trí nhiều phòng làm việc đáp ứng đủ yêu cầu cho các phòng ban theo quy định xây dựng trụ sở làm việc cho UBND Xã. Thiết kế nhà vệ sinh đủ tiện nghi, rộng rãi, tạo sự tiện nghi cho người sử dụng.

Tầng 2 cũng như tầng 1, ngoài bố trí các phòng làm việc thì còn có một Hội trường rộng 96 chỗ ngồi thuận tiện cho các cuộc hội nghị trang trọng.

Tầng mái: Bố trí nơi lắp bồn nước INOX 500L, mái được thiết kế là mái BTCT dán ngói màu 22V/M2.

Giải pháp mặt đứng kiến trúc công trình

Giải pháp mặt đứng

Nét đặc trưng của công trình là sự kết hợp giữa vật liệu bê tông cốt thép với vật liệu nhôm kính. Các cửa sổ lớn bằng kính phục vụ tốt cho việc lấy sáng, đồng thời tạo nên không gian thoáng mát và đẹp cho công trình.

Mặt tiền được trang trí làm điểm nổi bật cho bề ngoài công trình. Bên ngoài ốp đá chẻ chân cột, kết hợp với sơn hoàn thiện màu đặc trưng tạo vừa có thẩm mỹ vừa tiết kiệm ngân sách.

Giải pháp hình khối

Hình dáng bên ngoài của công trình là một khối chữ U đối xứng, là loại hình khối phổ biến của các công trình phục vụ cho cơ quan nhà nước, thuận lợi cho việc bố trí các khối văn phòng bên trong một cách hợp lí và đẹp mắt.

Các giải pháp kĩ thuật chính của công trình

Giải pháp kết cấu thân nhà

Hệ kết cấu của công trình là hệ kết cấu khung BTCT toàn khối.

Mái  bằng bê tông cốt thép được chống thấm, dán ngói màu 22 viên/M2.

Cầu thang bằng bê tông cốt thép toàn khối.

Tường bao dày 200mm, tường ngăn dày 100mm được xây bằng gạch đất nung.

Giải pháp kết cấu nền móng

Nhìn vào mặt cắt của hồ sơ khảo sát địa chất của khu đất xây dựng, ta nhận thấy lớp đất yếu có chiều sâu khá lớn, không thích hợp các loại móng nông. Do đó ta chọn 2 phương án móng sâu để thiết kế:

Phương án móng cọc khoan nhồi.

Phương án móng cọc ép.

Giải pháp thông thoáng và chiếu sáng

Hệ thống điều hòa và thông gió

Với hướng gió chủ đạo là hướng đông và đông bắc, công trình được đảm bảo thông gió tương đối tốt. Việc bố trí hệ thống cửa sổ và cửa đi ở các mặt đứng tạo điều kiện cho việc thông gió được dễ dàng.

Công trình còn được trang bị hệ thống thông gió nhân tạo đặt tại các phòng và các nơi công cộng (máy điều hòa nhiệt độ , máy hút gió…) để tạo điều kiện vị khí hậu tốt cho sự sinh hoạt của con người. Việc điều hòa không khí cho các văn phòng sẽ được thực hiện qua hệ thống điều hòa trung tâm.

Hệ thống chiếu sáng

Các phòng của từng tầng trong công trình được bố trí ánh sáng hài hòa giữa không gian và màu sắc riêng của mỗi chức năng sử dụng theo từng loại phòng, và theo tiêu chuẩn thiết kế ánh sáng.

Song song đó là sự kết hợp giữa nguồn ánh sáng tự nhiên của các phòng được tiếp nhận từ bên ngoài qua các hệ thống cửa sổ và cửa đi. Các hệ thống cửa này đều được bố trí ở các hướng bắc, nam và đông là những hướng lấy ánh sáng tốt nhất. Tại các khu vực sảnh, khu vệ sinh chung, khu ở,.. đều có bố trí cửa sổ kính.

Các khu vực cầu thang hành lang, được chiếu sáng nhân tạo bằng hệ thống đèn dọc theo tường và tầng.

Giải pháp về cấp điện và máy lạnh

Hệ thống điện sử dụng được lấy trực tiếp từ hệ thống điện tỉnh đảm bảo cho tất cả các trang thiết bị trong tòa nhà có thể hoạt động bình. Điện năng phải bảo đảm cho hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống lạnh có thể hoạt động liên tục.

Hệ thống điện được thiết kế đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam  cho công trình dân dụng, dễ bảo quản, sửa chữa, khai thác và sử dụng an toàn, tiết kiệm nằng lượng.

Giải pháp cấp - thoát nước và phòng hỏa cho công trình

Hệ thống cấp nước

Nước được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của tỉnh thông qua bể chứa nước sinh hoạt được đưa vào công trình bằng hệ thống bơm đẩy lên bể nước trên mái và được dẫn xuống các khu vực có nhu cầu về cấp nước của từng tầng trong công trình. Dung tích bể chứa là 500L. Từ bể chứa nước sinh hoạt được dẫn xuống các khu vệ sinh, sinh hoạt tại mỗi tầng bằng hệ thống ống nhựa PVC đặt trong các hộp kỹ thuật.

Hệ thống thoát nước

Việc thoát nước mưa được thực hiện bằng hệ thống ống PVC, 60-120, đặt trong hộp đường ống kỹ thuật nối từ mái xuống đất và có đường dẫn ra hệ thống thoát nước đô thị.

Nước thải sinh hoạt sẽ được trực tiếp dẫn xuống vào các hồ chứa nước thải và bể tự hoại, sau đó được xử lý và bơm ra trực tiếp cống thoát nước công cộng.

Địa điểm và đặc điểm nơi xây dựng công trình

Địa điểm

Địa chỉ: Xã Tân Ân - Huyện Ngọc Hiển - Tỉnh Cà Mau.

Đặc điểm khí hậu

Tỉnh Cà Mau nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa ẩm với các đặc trưng của vùng khí hậu miền Tây Nam Bộ, chia thành 2 mùa rõ rệt:

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 có, mùa khô: từ tháng 12 đến tháng 4

Nhiệt độ trung bình:	26,6oC - 27,7oC

Nhiệt độ trung bình thấp nhất:	25,6oC vào tháng 1

Nhiệt độ trung bình  cao nhất:	29,7oC

Lượng mưa trung bình: 	200 mm – 400 mm

Độ ẩm tương đối trung bình:	83%

Độ ẩm tương đối thấp nhất:	50% vào tháng 3

Lượng bốc hơi trung bình:	1000 mm/năm

Gió thổi mạnh vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, ngoài ra còn có gió Đông Bắc thổi nhẹ.

Khu vực thành phố Cà Mau rất ít chịu ảnh hưởng của gió bão.

Chế độ gió vừa chịu ảnh hưởng của đặc trưng cho vùng nhiệt đới lại vừa chịu ảnh hưởng của các cơ chế gió mùa khu vực Đông Nam Á. Hàng năm, có 2 mùa gió chủ yếu: gió mùa đông (gió mùa đông bắc) từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau và gió mùa hạ (gió mùa tây nam), bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô hướng gió thịnh hành theo hướng đông bắc và đông. Mùa mưa gió thịnh hành theo hướng tây nam hoặc tây. Tốc độ gió trung bình hàng năm ở Cà Mau nhỏ, trong đất liền chỉ từ 1,0 đến 2,0m/giây, ngoài khơi gió mạnh hơn cũng chỉ đạt 2,5 đến 3,5m/giây. Vào mùa mưa, thỉnh thoảng có dông hay lốc xoáy tới cấp 7, cấp 8. Bão tuy có nhưng không nhiều và không lớn. Thời tiết, khí hậu ở Cà Mau thuận lợi cho phát triển ngư – nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn.

Đặc điểm địa chất công trình và địa chất thủy văn

Huyện 3 mặt giáp biển, một mặt giáp sông, địa thế cô lập hoàn toàn. Địa hình bằng phẳng, cao trình trung bình từ 0,5 - 0,7m, thường xuyên ngập triều biển, riêng vùng ven biển Đông có địa hình cao hơn (từ 1,2 - 1,5 m). Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông rạch tự nhiên và kênh mương chằng chịt, có nhiều con sông rất rộng, thường xuyên ngập triều biển.

Do hình thành từ các trầm tích biển trẻ nên nhìn chung nền đất yếu, lớp bùn hữu cơ và sét hữu cơ dày từ 0,7 - 1,7m, lớp bùn sét dày 1,3 - 1,4m. Do các công trình xây dựng nằm trực tiếp lên lớp bùn yếu nên cần có các giải pháp xử lý về nền móng, chống lún và triệt tiêu lún, vì vậy suất đầu tư rất cao. Khu vực đất rừng, bờ sông thường có nhiều lỗ mội, đây là một đặc điểm cần chú ý khi xây dựng các đầm nuôi thủy sản, cần có giải pháp thi công thích hợp để chống cạn nước đầm nuôi.

Đặc điểm địa hình địa vật nơi xây dựng công trình

Nhìn chung địa hình tương đối bằng phẳng thích hợp cho việc xây dựng công trình.

Chương 2. Tiêu chuẩn và tải trọng thiết kế

    - Vật liệu

Yêu cầu về vật liệu sử dụng cho công trình

Vật liệu được tận dụng nguồn vật liệu của địa phương nơi công trình được xây dựng và có giá thành hợp lý, đảm bảo về khả năng chịu lực và biến dạng.

Vật liệu xây có cường độ cao, trọng lượng nhỏ, khả năng chống cháy tốt.

Vật liệu có tính biến dạng cao, khả năng biến dạng cao có thể bổ sung cho tính chịu lực thấp.

Vật liệu có tính thoái biến thấp: có tác dụng tốt khi chịu tải trọng lặp lại (động đất, gió bão).

Vật liệu có tính liền khối cao: có tác dụng trong trường hợp tải trọng có tính chất lặp lại không bị tách rời các bộ phận công trình.

Nhà cao tầng thường có tải trọng rất lớn nên nếu dùng các vật liệu trên tạo điều kiện giảm đáng kể tải trọng do công trình, kể cả tải trọng đứng cũng như tải trọng ngang do lực quán tính.

Bê tông (theo TCVN 5574 - 2012)

Bê tông dùng trong nhà cao tầng có cấp độ bền từ B25÷B60.

Dựa vào đặc điểm của công trình và khả năng chế tạo vật liệu ta chọn bê tông để sử dụng cấp độ bền B15 với các thông số kỹ thuật như:

Cường độ tính toán chịu nén: Rb= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R22C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 8,5MPa.

Cường độ tính toán chịu kéo: Rbt= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R23C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 0,75MPa.

Modul đàn hồi: Eb= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R24C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 23000MPa.

Cốt thép (theo TCVN 5574 - 2012)

Sử dụng cốt thép nhóm CI (AI)(Φ<10mm) với các thông số kĩ thuật:

Cường độ tính toán chịu nén, kéo: Rsc=Rs= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R27C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 225MPa.

Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai: Rsw= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R28C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 175MPa.

Modul đàn hồi: Es= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R29C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 210000MPa.

Sử dụng cốt thép nhóm CII(AII) (Φ≥10mm) với các thông số kỹ thuật:

Cường độ tính toán chịu nén, kéo: Rsc=Rs= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R31C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 280MPa.

Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai: Rsw= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R32C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 225MPa.

Modul đàn hồi: Es= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R33C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 210000MPa.

Sử dụng cốt thép nhóm CIII(AIII)(Φ≥10mm) với các thông số kỹ thuật:

Cường độ tính toán chịu nén, kéo: Rsc=Rs= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R35C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 365MPa.

Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai: Rsw= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R36C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 290MPa.

Modul đàn hồi: Es= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R37C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 210000MPa.

Vật liệu khác

Gạch: γ=20kN/m3.

Gạch lát nền Ceramic: γ=20kN/m3.

Vữa xây: γ=18kN/m3.

Trong đó:

γ: khối lượng riêng

Tiêu chuẩn tính toán

[1]- TCVN 2737 – 1995: TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

[2]- TCVN 5574 - 2012: KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

Tải trọng tính toán

Tĩnh tải

Tĩnh tải tác động lên sàn tầng điển hình gồm có: trọng lượng bản thân sàn, trọng lượng bản thân của kết cấu bao che:  gbt+ gt.

Trọng lượng bản thân sàn

Là tải trọng phân bố đều của các lớp cấu tạo sàn, được tính theo công thức :

Trong đó:

hi: chiều dày lớp sàn thứ i

γi: khối lượng riêng lớp cấu tạo thứ i

ni  : hệ số tin cậy tra bảng 1 trang 10 TCVN 2737 – 1995.

Theo yêu cầu sử dụng, các khu vực có chức năng khác nhau sẽ có cấu tạo sàn khác nhau, do đó tĩnh tải sàn tương ứng cũng có giá trị khác nhau. Các kiểu cấu tạo sàn tiêu biểu là sàn phòng làm việc, sàn hành lang và sàn vệ sinh.

Trọng lượng bản thân sàn phòng làm việc, hành lang

| Các lớp cấu tạo sàn | hi( mm ) | γ (T/m3) | gtc | n | gbttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (T/m2 ) |  | ( T/m2 ) |
| Lớp gạch ceramic | 10 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,020 |
| Lớp vữa lót | 35 | 1,8 | 0,06 | 1,3 | 0,080 |
| Lớp sàn BTCT | 100 | 2,5 | 0,25 | 1,1 | 0,280 |
| Lớp vữa trát trần | 15 | 1,8 | 0,03 | 1,3 | 0,040 |
| Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0,05 | 1,2 | 0,060 |
| Tổng tĩnh tải |  |  | 0,41 |  | 0,480 |

Trọng lượng bản thân sàn khu vệ sinh

| Cấu tạo sàn | hi( mm ) | γ (T/m3) | gtc | n | gbttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (T/m2 ) |  | ( T/m2 ) |
| Lớp gạch ceramic | 10 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,020 |
| Lớp vữa lót +tạo dốc | 50 | 1,8 | 0,09 | 1,3 | 0,120 |
| Lớp sàn BTCT | 100 | 2,5 | 0,25 | 1,1 | 0,280 |
| Lớp chống thấm | 3 | 1 | - | 1,3 | - |
| Lớp vữa trát trần | 15 | 1,8 | 0,03 | 1,3 | 0,040 |
| Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0,05 | 1,2 | 0,060 |
| Tổng tĩnh tải |  |  | 0,44 |  | 0,520 |

Tải trọng thường xuyên do tường xây

Thông thường dưới các tường thường có kết cấu dầm đỡ nhưng để tăng tính linh hoạt trong việc bố trí tường ngăn vì vậy một số tường này không có dầm đỡ bên dưới. Do đó khi xác định tải trọng tác dụng lên ô sàn ta phải kể thêm trọng lượng tường ngăn, tải này được quy về phân bố đều trên toàn bộ ô sàn. Được xác định theo công thức:

|  | gttt=Bt×Ht×LtS×γt×n |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

Bt : bề rộng tường (m)

Ht : Chiều cao tường (m)

Lt  : chiều dài tường (m)

t : trọng lượng riêng của tường xây (kN/m3)

S : diện tích ô sàn có tường (m2)

n : hệ số vượt tải

Tải tường qui về phân bố đều trên sàn S1A

| TT | Loại tường | Bt | Lt | Ht | Ss | γ | gttc | n | gttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m). | (m) | (m2) | (T/m3) | T/m2) |  | T/m2) |
| 1 | Tường 100 | 0,1 | 4,2 | 3,6 | 22,04 | 1,8 | 0,123 | 1,1 | 0,140 |

Tải tường qui về phân bố đều trên sàn S3

| TT | Loại tường | Bt | Lt | Ht | Ss | γ | gttc | n | gttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m). | (m) | (m2) | (T/m3) | T/m2) |  | T/m2) |
| 1 | Tường 100 | 0,1 | 3,8 | 3,6 | 20,14 | 1,8 | 0,122 | 1,1 | 0,130 |

Gạch lót nền

Vữa lót nền

Bản BTCT

Vữa trát trần

Các lớp cấu tạo sàn

Gạch lót nền dày 10mm

Vữa lót nền dày 35mm

Bản BTCT

Vữa trát trần dày 15mm

Sàn hành lang

Gạch lót nền dày 10mm

Vữa tạo dốc dày 50m

Lớp chống thấm+tạo dốc 3mm

Bản BTCT

Vữa trát trần dày 15mm

Sàn nhà vệ sinh

Hoạt tải

Giá trị của hoạt tải được chọn dựa theo chức năng sử dụng của các loại phòng tra bảng 3 trang 12 TCVN 2737 -  1995.

Hệ số độ tin cậy n, đối với tải trọng phân bố đều xác định theo điều 4.3.3 trang 15 TCVN 2737 -  1995:

|  | Khi ptc < 200 (daN/m2)  n = 1,3; khi ptc ≥ 200 (daN/m2)  n = 1,2. |  |
| --- | --- | --- |

Hoạt tải theo bảng 3 TCVN 2737-1995

| Chức năng phòng | ptc (daN/m2) | n | ptt (daN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hành lang, sảnh | 300 | 1,2 | 360 |
| Nhà vệ sinh | 150 | 1,3 | 195 |
| Phòng làm việc | 200 | 1,2 | 240 |
| Hội trường | 400 | 1,2 | 480 |
| Sân khấu | 700 | 1,2 | 840 |
| Cầu thang | 300 | 1,2 | 360 |

Kết luận: Tổng tải trọng tác dụng lên sàn gồm:

Tổng tĩnh tải qui về phân bố đều do các lớp cấu tạo sàn và tường xây trên sàn có kể đến trọng lượng bản thân sàn:

|  | qs= gbt+ gt= 0,480 + 0,140 = 0,620 (T/m2) |  |
| --- | --- | --- |

Tổng tĩnh tải qui về phân bố đều do các lớp cấu tạo sàn và tường xây trên sàn vệ sinh có kể đến trọng lượng bản thân sàn:

|  | qs= gbt+ gt= 0,520+ 0,130 = 0,610 (T/m2) |  |
| --- | --- | --- |

Hoạt tải phân bố đều trên ô sàn phòng làm việc: ps= 0,24   (T/m2)

Hoạt tải phân bố đều trên ô sàn hành lang: ps= 0,36   (T/m2)

Hoạt tải phân bố đều trên ô sàn hội trường: ps= 0,36   (T/m2)

Hoạt tải phân bố đều trên ô sàn sân khấu: ps= 0,36   (T/m2)

Cơ sở tính toán kết cấu

Các tiêu chuẩn áp dụng và tài liệu tham khảo:

TCVN 9362-2012. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

TCVN 2737- 1995. Tải trọng và tác dụng - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 198 -1995. Nhà cao tầng -Thiết kế Bê Tông Cốt Thép toàn khối.

TCVN 10304 -2014. Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5574 -2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

Phương pháp tính toán

Do số tầng công trình không lớn, nên ta sẽ sử dụng tiết diện cột như nhau cho các tầng để tính toán.

Chọn tiết diện dầm đặc và không thay đổi tiết diện dầm.

Chọn kích thước sơ bộ cho sàn

Tổng quát lí thuyết: dựa vào mặt bằng kiến trúc của công ta có:

Chiều dày sàn phải thỏa mãn điều kiện về độ bền, độ cứng và kinh tế.

Hệ sàn gồm các ô bản làm việc theo 2 phương, kích thước ô bản (4m x 6m).

Sơ bộ chiều dày sàn ta có thể tham khảo công thức sau:

|  | hs=Dml |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

D= (0.8÷1.4): là hệ số phụ thuộc tải trọng.

m=30÷35: cho bản loại dầm với l là nhịp của bản (cạnh bản theo phương  chịu lực).

m=40÷45: cho bản ngàm 4 cạnh với l là cạnh ngắn.

m=10÷15: cho bản consol.

Ứng dụng tính toán:

|  | hs=Dml= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R43C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 1,2 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R44C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 45× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R40C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 4000= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R45C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 107(mm) |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

D =  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R43C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 1,2 (hoạt tải tiêu chuẩn nhỏ).

m =  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R44C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 45 (bản ngàm 4 cạnh).

l = L1 =  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R40C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 4000mm.

Chọn kích thước sơ bộ cho dầm

Dầm chính

Hệ kết cấu khung nhiều nhịp, sơ bộ chọn kích thước dầm chính theo công thức sau:

|  | hd=1 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R48C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 10÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R49C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 15L=1 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R48C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 10÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R49C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 15× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R41C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 6000=( LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R49C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 400÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R48C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 600) mm |  |
| --- | --- | --- |

(Với L=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R41C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 6000mm: là cạnh dài của ô sàn lớn nhất)

Chọn chiều cao dầm: hd=400 mm

|  | bd=(13÷12)×hd=(13÷12)× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R50C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 400=( LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R52C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 134÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R51C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 200) mm |  |
| --- | --- | --- |

Chọn chiều rộng dầm: bd=200 mm

Vậy sơ bộ kích thước dầm chính 0,2m x 0,4m.

Dầm phụ

Hệ kết cấu khung nhiều nhịp, sơ bộ chọn kích thước dầm phụ theo công thức sau:

|  | hd=1 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R56C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 15÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R57C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 20L=× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R41C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 6000=( LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R57C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 300÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R56C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 400) mm |  |
| --- | --- | --- |

Chọn chiều cao dầm: hd=350 mm

|  | bd=(13÷12)hd=(13÷12)× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R58C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 350=( LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R60C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 134÷ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R59C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 200) cm |  |
| --- | --- | --- |

Chọn chiều rộng dầm: bd=200 mm

Vậy sơ bộ kích thước dầm phụ 0,2m x 0,35m.

Sơ bộ chiều dày ô sàn:b=1000mm, h= 100mm,a=20mm =>h0=h-a=100-20=80mm.

Chương 3. Tính toán và cấu tạo sàn tầng điển hình bằng phương pháp tra ô bảng đơn

Vị trí, đặc điểm, kích thước và các cấu kiện chính

Sàn tầng 2 là một trong những sàn tầng điển hình cho khối nhà. Sơ bộ kích thước ô sàn:b=1000mm, h= 100mm,a=20mm =>h0=h-a=100-20=80mm

Mặt bằng kiến trúc điển hình

Phân chia các ô sàn và xác định các vị trí đà phụ, đà chính

Phân loại ô sàn dựa theo kích thước ô và chức năng sử dụng của từng ô, một số ô sàn có chênh lêch kích thước ít có thể đặt cùng một tên. Đặt tên các ô sàn như sau:

Mặt bằng ô sàn tầng 2

Tính thép sàn

Bản sàn 1 phương

Bản dầm

Khi bản sàn được liên kết (dầm hoặc tường) ở một cạnh (liên kết ngàm) hoặc ở hai cạnh đối diện (kê tự do hoặc ngàm). Lúc đó tải trọng chỉ truyền theo phương có liên kết, bản chỉ làm việc một phương.

Bản loại dầm

Khi  α=l2l1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R67C2 \a \t \u 4000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R66C2 \a \t \u 1600= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R68C2 \a \t \u 2,7≥2: (Ô sàn S1C) có thể xem bản thuộc loại bản dầm, làm việc một phương theo phương cạnh ngắn. Theo phương dài ta chỉ cần đặt thép theo cấu tạo. Tiêu chuẩn thiết kế của một số nước quy ước bản dầm khi  l2/l1  2,5 hoặc  l2/l1  3. thép nhóm CI (AI)

Tra phụ lục 5 (Kết cấu bê tông cốt thép_Võ Bá Tầm (Chủ biên)) ta tìm được

αR= 0.4271 và ξR= 0.618

Nội lực sàn

Ô sàn S1C

Moment nhịp:

|  | Mn=ql224= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R69C2" \a \t \u 0,480+ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R70C2" \a \t \u 0,195* LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R66C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 1,6 224= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R71C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 0,072 Tm |  |
| --- | --- | --- |

Moment gối:

|  | Mg=ql212= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R69C2" \a \t \u 0,480+ LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R70C2" \a \t \u 0,195* LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R66C4 \a \t \u 1,6 212= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R72C2 \a \t \u 0,144 Tm |  |
| --- | --- | --- |

Tính thép sàn

Dùng công thức tính toán thép sàn ta có:

|  | αm=MRbbh02 →ξ=(1-1-2αm) →γ=αmξ →As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs |  |
| --- | --- | --- |

Thép gối

|  | αm=MRbbh02= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R73C2 \a \t \u 0,0265 →ξ=(1-1-2αm)= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R74C2" \a \t \u 0,027 →γ=αmξ=0,987 →As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R75C2 \a \t \u 0,652cm2 |  |
| --- | --- | --- |

Chọn Ø10a150  As =5,23cm2 >0,652cm2

Kiểm tra điều kiện hàm lượng

|  | μmax=1,5% μmin=0,1% μ=Asb×h0×100%= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R75C4 \a \t \u 5,23100× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R100C5 \a \t \u 8×100= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R76C4 \a \t \u 0,65 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan 1p!R11C16" \a \t \u % |  |
| --- | --- | --- |

μmin<μ<μmax => thỏa điều kiện hàm lượng.

Số thanh thép chịu moment âm theo phương cạnh dài:

|  | n=L2a+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R67C2 \a \t \u 4000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R76C2 \a \t \u 150+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R77C2 \a \t \u 28 cây |  |
| --- | --- | --- |

Thép nhịp

|  | αm=MRbbh02= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R81C2" \a \t \u 0,0132 →ξ=(1-1-2αm)= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R82C2 \a \t \u 0,013 →γ=αmξ=0,993 →As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R83C2 \a \t \u 0,324 |  |
| --- | --- | --- |

Chọn Ø10a150  As =5,23cm2 > 0,324 cm2

Kiểm tra điều kiện hàm lượng

|  | μmax=1,5% μmin=0,1% μ=Asb×h0×100%= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R83C4 \a \t \u 5,23100× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R100C5 \a \t \u 8×100= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R84C4 \a \t \u 0,65 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan 1p!R11C16" \a \t \u % |  |
| --- | --- | --- |

μmin<μ<μmax => thỏa điều kiện hàm lượng.

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh dài:

|  | n=L2a+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R67C2 \a \t \u 4000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R84C2 \a \t \u 150+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R85C2 \a \t \u 28 cây |  |
| --- | --- | --- |

Tương tự ta có bảng tổng hợp các ô sàn sau:

Bảng tính và bố trí thép sàn 1 phương

|  | - Hàm lượng mmin= 0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Hàm lượng mmax = 1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cấp độ bền BT B15 |  | Rb =8,5 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Có thể toàn bộ sàn có thép thuộc nhóm CI (A-I) hoặc có cả CI (A-I) lẫn CII (A-II) Ký hiệu ô sàn; Momen; Giá trị M; ho; b; Rb; Rs; am; z; As; Chọn thép; As; m%. Tm; m; m; T/m2; T/m2; cm2; f; a m.m; chọn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15. S1A; M1; 0,1644; 0,08; 1; 850; 28000; 0,030; 0,985; 0,075; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,3287; 0,08; 1; 850; 28000; 0,060; 0,969; 0,151; 10; 150; 5,23; 0,65. S1C; M1; 0,0720; 0,08; 1; 850; 28000; 0,013; 0,993; 0,032; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,1440; 0,08; 1; 850; 28000; 0,026; 0,987; 0,065; 10; 150; 5,23; 0,65. S4; M1; 0,1600; 0,08; 1; 850; 28000; 0,029; 0,985; 0,073; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,3200; 0,08; 1; 850; 28000; 0,059; 0,970; 0,147; 10; 150; 5,23; 0,65. S6; M1; 0,1600; 0,08; 1; 850; 28000; 0,029; 0,985; 0,073; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,3200; 0,08; 1; 850; 28000; 0,059; 0,970; 0,147; 10; 150; 5,23; 0,65. S7; M1; 0,1600; 0,08; 1; 850; 28000; 0,029; 0,985; 0,073; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,3200; 0,08; 1; 850; 28000; 0,059; 0,970; 0,147; 10; 150; 5,23; 0,65. S11; M1; 0,0256; 0,08; 1; 850; 28000; 0,005; 0,998; 0,011; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,0512; 0,08; 1; 850; 28000; 0,009; 0,995; 0,023; 10; 150; 5,23; 0,65. S12; M1; 0,0256; 0,08; 1; 850; 28000; 0,005; 0,998; 0,011; 10; 150; 5,23; 0,65. MI; 0,0512; 0,08; 1; 850; 28000; 0,009; 0,995; 0,023; 10; 150; 5,23; 0,65. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bản sàn 2 phương

Khi α=l2/l1 <2: thuộc bản ngàm 4 cạnh, bản làm việc theo hai phương:

Bản sàn 2 phương

Xác định nội lực bản sàn

Moment tại giữa bản:

|  | M1 = mi1.P; M2 = mi2.P |  |
| --- | --- | --- |

Moment tại gối:

|  | MI = ki1.P; MII = ki2.P |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó: P = q.l1.l2

mịj, kij tra bảng phụ thuộc l2/l1.

Tính toán sàn 2 phương S1

Với L1= 4m; L2= 6m

Ta có chiều dày sàn được chọn sơ bộ là hs = 100mm, lớp bảo vệ a = 20mm.

Cắt bản theo hai phương vuông góc cạnh ngắn và cạnh dài với chiều rộng là b = 1m =1000 mm.

Tải trọng

Tĩnh tải: gtt = 0,48 T/m2

Hoạt tải: Ptt = 0,48 T/m2

Tải trọng toàn phần: P = (gtt + Ptt)x L1xL2  = (0,48+0,48)x4,0x6,0= 23,0T

Tính moment

m91= 0,0208

m92= 0,0093

k91 = 0,0464

k92 = 0,0206

Vậy:

M1 = m91×P =  0,479(Tm).

M2 = m92×P = 0,214(Tm).

MI = k91×P = 1,069(Tm).

MII = k92×P =0,475(Tm).

Tính thép và bố  trí thép

Bêtông B15 và thép nhóm CII(AII)

Tra phụ lục 5 (Kết cấu bê tông cốt thép_Võ Bá Tầm) ta tìm được

αR= 0,4271 và ξR= 0,618

Chọn hs= 100mm, a= 20mm ⇒ h0 = 100 - 20= 80 mm.

Tính thép chịu moment dương M1 = 0,479 Tm theo phương cạnh ngắn L1.

Tính thép

αm=MRbbh02=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R104C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 0,088

→ξ=(1-1-2αm)=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R105C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 0,092

→γ=αmξ=0,993

→As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R106C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT  2,66

Chọn Ø10a150  As =5,23cm2 >  2,66    cm2 - ta bố trí thép ở thớ dưới theo phương L1.

Kiểm tra điều kiện hàm lượng

μmax=1,5%

μmin=0,1%

μ=Asb×h0×100%= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R106C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 5,23100× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R100C5 \a \t \u \* MERGEFORMAT 8×100= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R107C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT  0,65    LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan 1p!R11C16" \a \t \u \* MERGEFORMAT %

μmin<μ<μmax => thỏa điều kiện hàm lượng.

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh ngắn:

n=L1a+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R88C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 4000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R84C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 150+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R108C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT  28   cây

Tính thép chịu moment dương M2 = 0,214 Tm theo phương cạnh dài L2.

Tính thép

αm=MRbbh02=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R20C9" \a \t \u 0,051

→ξ=(1-1-2αm)=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R20C10" \a \t \u 0,974

→γ=αmξ=0,053

→As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R20C11" \a \t \u 1,12

Chọn Ø10a150 As =5,23cm2 >  1,12 cm2 - ta bố trí thép ở thớ dưới theo phương L2.

Kiểm tra điều kiện hàm lượng

μmax=1,5%

μmin=0,1%

μ=Asb×h0×100%= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R106C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 5,23100×7×100= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R20C15" \a \t \u 0,75 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan 1p!R11C16" \a \t \u \* MERGEFORMAT %

μmin<μ<μmax => thỏa điều kiện hàm lượng.

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh dài:

n=L2a+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "TH!R89C2" \a \t \u 6000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R20C13" \a \t \u 150+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R20C20" \a \t \u 41cây

Tính thép chịu moment âm MI = 1,069 Tm theo phương cạnh ngắn L1.

Tính thép

αm=MRbbh02= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R110C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 0,197

→ξ=(1-1-2αm)= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R111C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 0,221

→γ=αmξ=0,993

→As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R112C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT  5,94

Chọn Ø10a150  As =5,23cm2 >  5,94    cm2 - ta bố trí thép ở thớ dưới theo phương L1

Kiểm tra điều kiện hàm lượng

μmax=1,5%

μmin=0,1%

μ=Asb×h0×100%= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R112C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT 5,23100× LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R100C5 \a \t \u \* MERGEFORMAT 8×100= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R107C4 \a \t \u \* MERGEFORMAT  0,65    LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan 1p!R11C16" \a \t \u \* MERGEFORMAT %

μmin<μ<μmax => thỏa điều kiện hàm lượng.

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh ngắn:

n=L1a+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R88C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 4000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R84C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 150+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R85C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 28 cây

Tính thép chịu moment âm MII = 1,069 Tm theo phương cạnh dài L2.

Tính thép

αm=MRbbh02= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R22C9" \a \t \u 0,087

→ξ=(1-1-2αm)= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R22C10" \a \t \u 0,954

→γ=αmξ=0,091

→As=ξ.γ.Rb.b.h0Rs=  LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R22C11" \a \t \u 2,22

Chọn Ø10a150 As =5,23cm2 > 2,22 cm2 - ta bố trí thép ở thớ dưới theo phương L2

Kiểm tra điều kiện hàm lượng

μmax=1,5%

μmin=0,1%

μ=Asb×h0×100%= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R22C14" \a \t \u 5,23100×8×100= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R22C15" \a \t \u 0,65 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan 1p!R11C16" \a \t \u \* MERGEFORMAT %

μmin<μ<μmax => thỏa điều kiện hàm lượng.

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh ngắn:

n=L1a+1=6000 LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" TH!R84C2 \a \t \u \* MERGEFORMAT 150+1= LINK Excel.Sheet.12 "/Users/minhthanhcao/Documents/LVTN/Thuyet minh/TINH TOAN.xlsx" "thepsan!R22C20" \a \t \u 41 cây

Bảng tính moment của sàn hai phương lầu 2

| Số | Cạnh | Cạnh | a = L2/L1 | m91 | Hoạt | Tĩnh | P=(ptt+gtt).L1.L2 | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hiệu | ngắn | dài |  | m92 | tải | tải |  | M2 |
| ô | L1 | L2 |  | k91 | ptt | gtt |  | MI |
| sàn |  |  |  | k92 |  |  |  | MII |
|  | (m) | (m) |  |  | Tm2 | Tm2 |  | Tm2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S1A | 2,2 | 4,0 | 1,82 | 0,0194 | 0,195 | 0,62 | 7 | 0,139 |
| S1A |  |  |  | 0,0058 |  |  |  | 0,042 |
| S1A |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,301 |
| S1A |  |  |  | 0,0127 |  |  |  | 0,091 |
| S1B | 4,0 | 6,0 | 1,50 | 0,0208 | 0,84 | 0,48 | 32 | 0,659 |
| S1B |  |  |  | 0,0093 |  |  |  | 0,295 |
| S1B |  |  |  | 0,0464 |  |  |  | 1,470 |
| S1B |  |  |  | 0,0206 |  |  |  | 0,653 |
| S1 | 4,0 | 6,0 | 1,50 | 0,0208 | 0,48 | 0,48 | 23 | 0,479 |
| S1 |  |  |  | 0,0093 |  |  |  | 0,214 |
| S1 |  |  |  | 0,0464 |  |  |  | 1,069 |
| S1 |  |  |  | 0,0206 |  |  |  | 0,475 |
| S2 | 3,0 | 4,0 | 1,33 | 0,0209 | 0,36 | 0,48 | 10 | 0,211 |
| S2 |  |  |  | 0,0118 |  |  |  | 0,119 |
| S2 |  |  |  | 0,0474 |  |  |  | 0,478 |
| S2 |  |  |  | 0,0270 |  |  |  | 0,272 |
| S3 | 4,0 | 5,5 | 1,38 | 0,0210 | 0,36 | 0,61 | 21 | 0,448 |
| S3 |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,235 |
| S3 |  |  |  | 0,0413 |  |  |  | 0,882 |
| S3 |  |  |  | 0,0249 |  |  |  | 0,531 |
| S5 | 2,0 | 3,0 | 1,50 | 0,0208 | 0,48 | 0,48 | 6 | 0,120 |
| S5 |  |  |  | 0,0093 |  |  |  | 0,054 |
| S5 |  |  |  | 0,0464 |  |  |  | 0,267 |
| S5 |  |  |  | 0,0206 |  |  |  | 0,119 |
| S8 | 4,0 | 4,0 | 1,00 | 0,0179 | 0,48 | 0,48 | 15 | 0,275 |
| S8 |  |  |  | 0,0179 |  |  |  | 0,275 |
| S8 |  |  |  | 0,0417 |  |  |  | 0,641 |
| S8 |  |  |  | 0,0417 |  |  |  | 0,641 |
| S9 | 2,0 | 2,7 | 1,35 | 0,0210 | 0,48 | 0,48 | 5 | 0,109 |
| S9 |  |  |  | 0,0115 |  |  |  | 0,060 |
| S9 |  |  |  | 0,0474 |  |  |  | 0,246 |
| S9 |  |  |  | 0,0262 |  |  |  | 0,136 |
| S10 | 2,9 | 4,0 | 1,38 | 0,0210 | 0,48 | 0,48 | 11 | 0,234 |
| S10 |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,123 |
| S10 |  |  |  | 0,0413 |  |  |  | 0,460 |
| S10 |  |  |  | 0,0249 |  |  |  | 0,277 |

Bảng tính và bố trí thép sàn

| Ký hiệu ô sàn | Momen | Giá trị M (TM) | ho (m) | b (m) | am | z | As (cm2) | Chọn | thép | As chọn | m% | Chọn thép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | f | a (m.m) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S1A | M1 | 0,139 | 0,080 | 1 | 0,026 | 0,987 | 0,63 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S1A | M2 | 0,042 | 0,070 | 1 | 0,010 | 0,995 | 0,21 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S1A | MI | 0,301 | 0,080 | 1 | 0,055 | 0,972 | 1,38 | 14 | 150 | 10,26 | 1,28 | Ø14a150 |
| S1A | MII | 0,091 | 0,080 | 1 | 0,017 | 0,992 | 0,41 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S1B | M1 | 0,659 | 0,080 | 1 | 0,121 | 0,935 | 3,15 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S1B | M2 | 0,295 | 0,070 | 1 | 0,071 | 0,963 | 1,56 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S1B | MI | 1,470 | 0,080 | 1 | 0,270 | 0,839 | 7,82 | 14 | 150 | 10,26 | 1,28 | Ø14a150 |
| S1B | MII | 0,653 | 0,080 | 1 | 0,120 | 0,936 | 3,11 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S1 | M1 | 0,479 | 0,080 | 1 | 0,088 | 0,954 | 2,24 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S1 | M2 | 0,214 | 0,070 | 1 | 0,051 | 0,974 | 1,12 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S1 | MI | 1,069 | 0,080 | 1 | 0,197 | 0,890 | 5,37 | 12 | 150 | 7,54 | 0,94 | Ø12a150 |
| S1 | MII | 0,475 | 0,080 | 1 | 0,087 | 0,954 | 2,22 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S2 | M1 | 0,211 | 0,080 | 1 | 0,039 | 0,980 | 0,96 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S2 | M2 | 0,119 | 0,070 | 1 | 0,029 | 0,985 | 0,62 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S2 | MI | 0,478 | 0,080 | 1 | 0,088 | 0,954 | 2,24 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S2 | MII | 0,272 | 0,080 | 1 | 0,050 | 0,974 | 1,25 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S3 | M1 | 0,448 | 0,080 | 1 | 0,082 | 0,957 | 2,09 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S3 | M2 | 0,235 | 0,070 | 1 | 0,056 | 0,971 | 1,24 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S3 | MI | 0,882 | 0,080 | 1 | 0,162 | 0,911 | 4,32 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S3 | MII | 0,531 | 0,080 | 1 | 0,098 | 0,949 | 2,50 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S5 | M1 | 0,120 | 0,080 | 1 | 0,022 | 0,989 | 0,54 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S5 | M2 | 0,054 | 0,070 | 1 | 0,013 | 0,994 | 0,28 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S5 | MI | 0,267 | 0,080 | 1 | 0,049 | 0,975 | 1,22 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S5 | MII | 0,119 | 0,080 | 1 | 0,022 | 0,989 | 0,54 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S8 | M1 | 0,275 | 0,080 | 1 | 0,051 | 0,974 | 1,26 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S8 | M2 | 0,275 | 0,070 | 1 | 0,066 | 0,966 | 1,45 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S8 | MI | 0,641 | 0,080 | 1 | 0,118 | 0,937 | 3,05 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S8 | MII | 0,641 | 0,080 | 1 | 0,118 | 0,937 | 3,05 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S9 | M1 | 0,109 | 0,080 | 1 | 0,020 | 0,990 | 0,49 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S9 | M2 | 0,060 | 0,070 | 1 | 0,014 | 0,993 | 0,31 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S9 | MI | 0,246 | 0,080 | 1 | 0,045 | 0,977 | 1,12 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S9 | MII | 0,136 | 0,080 | 1 | 0,025 | 0,987 | 0,61 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S10 | M1 | 0,234 | 0,080 | 1 | 0,043 | 0,978 | 1,07 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S10 | M2 | 0,123 | 0,070 | 1 | 0,029 | 0,985 | 0,64 | 10 | 150 | 5,23 | 0,75 | Ø10a150 |
| S10 | MI | 0,460 | 0,080 | 1 | 0,085 | 0,956 | 2,15 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |
| S10 | MII | 0,277 | 0,080 | 1 | 0,051 | 0,974 | 1,27 | 10 | 150 | 5,23 | 0,65 | Ø10a150 |

Chương 4. Tính toán và cấu tạo cầu thang bộ tầng 2

    - Vị trí, đặc điểm, kích thước

Công trình thiết kế là công trình có kích thước lớn, không gian và lưu lượng người ra vào lớn. Do đó, cầu thang thiết kế sao cho đảm bảo việc lưu thông.

Sử dụng kết cấu dạng bản chịu lực (không có Limon). Khi tính toán ta xét 1 dải bản rộng 1m để tính.

Mặt bằng cầu thang tầng 2

Sơ bộ tiết diện cấu kiện

Cầu thang tầng điển hình của công trình này là cầu thang 3 vế dạng bản có 23 bậc thang. Vế 1 có 9 bậc, 2 có 10 bậc thang, vế 3 có 4 bậc.

hb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R117C2" \t \u \* MERGEFORMAT 3,6 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R116C2" \t \u \* MERGEFORMAT 23= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C2" \t \u \* MERGEFORMAT 157mm

Chọn hb= 157mm.

Chọn bb= 300mm.

Góc nghiêng cầu thang:

tgα=hb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C4" \t \u \* MERGEFORMAT 157 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R119C2" \t \u \* MERGEFORMAT 300= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R120C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,52→α= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R120C4" \t \u \* MERGEFORMAT 27,620

Chọn sơ bộ chiều dày bản thang

hs=L030÷35= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C8" \t \u  114 ÷ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C7" \t \u  133 mm

Chọn chiều dày bản thang hs =  120 mm.

Kích thước các dầm cầu thang được chọ sơ bộ  theo công thức:

hdt=L010÷13= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R122C2" \t \u \* MERGEFORMAT 4,010÷13=( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R127C3" \t \u \* MERGEFORMAT 308÷ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R127C2" \t \u \* MERGEFORMAT 400)mm

Chọn hbt =400 mm

bdt=h2÷3= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R128C2" \t \u \* MERGEFORMAT 4002÷3=( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R129C3" \t \u \* MERGEFORMAT  133 ÷ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R129C2" \t \u \* MERGEFORMAT 200)mm

Chọn bbt =200 mm

Chọn kích thước dầm thang b x h = 200 x 400 mm.

Tính toán và cấu tạo bảng thang

Tải trọng

Tĩnh tải

Gồm trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo:

Mặt cắt cấu tạo bản thang

Tĩnh tải được xác định theo công thức sau: g=1nγiδtdini​

Trong đó

γi: khối lượng của lớp thứ i;

δtdi: chiều dày tương đương của lớp thứ i theo phương bản nghiêng;

ni : hệ số tin cậy lớp thứ i.

          - Chiếu nghỉ

g1=1nγiδtdini= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,02x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C7" \t \u \* MERGEFORMAT  2,40 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C8" \t \u \* MERGEFORMAT 1,2+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,015+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R132C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,02​x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C7" \t \u \* MERGEFORMAT  1,80 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C8" \t \u \* MERGEFORMAT 1,3+  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12 x  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C7" \t \u \* MERGEFORMAT  2,50  x  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C8" \t \u \* MERGEFORMAT 1,1=  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R138C2" \t \u \* MERGEFORMAT  0,470  T/m2

Vế thang

Chiều dày tương đương của bậc thang được xác định theo công thức sau: (tham khảo sách “Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép – Tập 3 của thầy Võ Bá Tầm)

δtd=hbcosα2​

Trong đó

hb: Chiều cao bậc thang;

α: Góc nghiêng của thang.

Để xác định chiều dày tương đương của lớp gạch, đá mài, vữa xi măng:

Trong đó:

lb: Chiều dài bậc thang;

hb: Chiều cao bậc thang;

hb: Chiều cao bậc thang;

α: Góc nghiêng của thang.

Chiều dày tương đương của lớp gạch lát được quy đổi theo công thức:

δtd1=(0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C4" \t \u \* MERGEFORMAT 157+0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R119C2" \t \u \* MERGEFORMAT 300)x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,02x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,8860.3= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,027(m)

Chiều dày tương đương của lớp vữa trát được quy đổi theo công thức:

δtd2=0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C4" \t \u \* MERGEFORMAT 157+0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R119C2" \t \u \* MERGEFORMAT 300x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,015 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,8860.3= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,020(m)

Chiều dày tương đương của lớp vữa xi măng được quy đổi theo công thức:

δtd3=0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C4" \t \u \* MERGEFORMAT 157+0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R119C2" \t \u \* MERGEFORMAT 300x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R132C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,02x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,8860.3= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R132C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,027(m)

Chiều dày tương đương của bản bê tông được quy đổi theo công thức:

δtd4=0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R118C4" \t \u \* MERGEFORMAT 157+0, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R119C2" \t \u \* MERGEFORMAT 300x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,8860.3= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,162(m)

Chiều dày tương đương của lớp bậc thang được quy đổi theo công thức:

δtd5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R134C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,157× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,8862= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R134C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,070(m)

Tĩnh tải được xác định theo công thức sau: g=1nγiδtdini​

g2'=1nγiδtdini= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,027x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C7" \t \u \* MERGEFORMAT  2,40 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C8" \t \u \* MERGEFORMAT 1,2+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,020x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C7" \t \u \* MERGEFORMAT  1,80 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R131C8" \t \u \* MERGEFORMAT 1,3+  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12 x  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C7" \t \u \* MERGEFORMAT  2,50  x  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R133C8" \t \u \* MERGEFORMAT 1,1 +  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R134C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,070x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R134C7" \t \u \* MERGEFORMAT  1,80 =  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R135C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,784 T/m2

Theo phương đứng là

g2=g2'cosα= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R135C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,784  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R136C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,885 T/m2

Hoạt tải

Hoạt tải cầu thang lấy theo TCVN 2737-2006. Hoạt tải tính toán được tính toán được tính như sau:

ptt=nptc=1,2×0,3=0,360 (T/m2)

Trong đó:

+ ptc: Hoạt tải tiêu chuẩn, lấy ptc=0,3(T/m2)

+ n: hệ số vượt tải. Lấy n =1,2.

Đối với chiếu nghỉ:

q1=g1+p=  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R138C2" \t \u \* MERGEFORMAT  0,470 +0,360=  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R139C2" \t \u \* MERGEFORMAT  0,830  T/m2

Tải trọng tác dụng trên 1m bề rộng bản thang:

q2=g2+glc+p=  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R136C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,885+0,030+0,360=  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R140C2" \t \u \* MERGEFORMAT  1,275  T/m2

Trong đó: khối lượng của lan can tay vịn lấy glc=30 kg/m2

Sơ đồ tính toán

Nhịp tính toán của bản thang: L0 = L1 + L2 = 1,4+ 2,6 = 4,0m

Xét dãy có bề rộng b = 1m để tính.

Bản thang thuộc loại bản chịu lực theo 1 phương. Xem bản thang là dầm gãy khúc liên kết vào bản sàn và dầm. Căn cứ vào điều kiện thi công và thiên về an toàn, chọn sơ đồ kết cấu bản thang như sau:

q2= 1,275

q1= 0,830

L1=1,4

L0=4,0

L2=2,6

L1=1,4

L0=4,0

L2=2,6

q1= 0,830

q2= 1,275

Sơ đồ tính toán

Tính vế 1

MB=0 ↔RAL1+L2= q2cosαL2L1+L22+q1L122

RA=q2cosαL2+L1+L22+q1L122L1+L2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R140C2" \t \u \* MERGEFORMAT  1,275  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R124C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,6+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R123C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,4+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R124C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,62+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R139C2" \t \u \* MERGEFORMAT  0,830 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R123C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,4 22 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R123C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,4+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R124C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,6= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R142C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,728T

RB=q2cosαL2+q1L1-RA

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R140C2" \t \u \* MERGEFORMAT  1,275  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R124C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,6+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R139C2" \t \u \* MERGEFORMAT  0,830 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R123C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,4- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R142C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,728= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R143C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,174T

Xét tại một tiết diện bất kỳ, cách gối tựa A một đoạn là x, tính momen tại tiết diện đó:

Mx=RAxcosα-q2x22

Momen lớn nhất ở nhịp được xác định từ điều kiện: “đạo hàm của momen là lực cắt và lựa cắt tại đó phải bằng không”.

Lấy đạo hàm của Mx theo x và cho đạo hàm đó bằng không tìm được x:

Q=RAcosα-q2x=0

→x=RAcosαq2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R142C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,728* LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R140C2" \t \u \* MERGEFORMAT  1,275 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,90m

Thay x vừa tìm được vào tính Mmax:

Mmax=RAxcosα-q2x22= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R142C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,728x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,90x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R140C2" \t \u \* MERGEFORMAT  1,275 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,9022= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R145C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,29Tm

Tính cốt thép:

Momen ở nhịp: Mn = 0,7Mmax = 1,60Tm

Momen ở gối: Mg = 0,4Mmax = 0,92Tm

Từ M tính:

αm= MRsbh02; ζ =0,51+1-2αm ;As=MRsζh0

Thép chịu mômen dương giữa nhịp Mn=1,60 Tm

Theo phương ngắn L1= 1,4m

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=10cm, b=100cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,60 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C4" \t \u \* MERGEFORMAT 1x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C4" \t \u \* MERGEFORMAT  0,189

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C4" \t \u \* MERGEFORMAT  0,189  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C5" \t \u \* MERGEFORMAT  0,894

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,60 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C5" \t \u \* MERGEFORMAT  0,985 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C6" \t \u \* MERGEFORMAT  6,405 cm2

Chọn Ø10a120có As= 6,54cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C9" \t \u \* MERGEFORMAT 6,54 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C5" \t \u \* MERGEFORMAT 100x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C8" \t \u \* MERGEFORMAT 10= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,65%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn Ø10a120 để bố trí.

Thép chịu mômen âm tại gối Mg=0,92 Tm

Theo phương ngắn L1= 1,4m

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=10cm, b=100cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,92 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C4" \t \u \* MERGEFORMAT 1x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C4" \t \u \* MERGEFORMAT  0,108

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C4" \t \u \* MERGEFORMAT  0,108  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C5" \t \u \* MERGEFORMAT  0,943

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,92 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C5" \t \u \* MERGEFORMAT  0,943 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C6" \t \u \* MERGEFORMAT  3,473 cm2

Chọn Ø8a150 có As= 3,35cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R147C9" \t \u \* MERGEFORMAT 3,35 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C5" \t \u \* MERGEFORMAT 100x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C8" \t \u \* MERGEFORMAT 10= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,65%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn Ø8a150 để bố trí.

Kết quả tính toán cốt thép bản thang vế 1

| Vị trí | Momen M | αm | ζ | As (tính) | As (chọn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp | 1,60 | 0,189 | 0,894 | 6,405 | 6,54 (Ø10a120) |
| Gối | 0,92 | 0,108 | 0,943 | 3,473 | 3,35 (Ø8a150) |

Tính vế 2

Kết quả tương tự như vế 1

Tính vế 3

Vế 3 được tính như sau: Xem vế 3 là một ô bản có kích thước trên mặt bằng là (B1;L1)=(1,2m;1,4m). Ô bản này tựa lên ba cạnh là dầm D1, chiếu nghỉ 1 và chiếu nghỉ 2.

Xét tỉ số hd1hs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R128C3" \t \u 0,40 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R122C4" \t \u  0,120 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R149C11" \t \u  3,33 >3 nên liên kết giữa bản thang với dầm chiếu nghỉ được xem là liên kết ngàm và hai cạnh liên kết với hai chiếu nghỉ được xem là liên kết khớp, cạnh còn lại tự do.

Có:

B1cos∝= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R126C2" \t \u 1,2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u 0,886= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R150C11" \t \u  1,35 <L1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R123C2" \t \u 1,4

Và:

L1cos∝B1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R123C2" \t \u 1,4x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u 0,886 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R126C2" \t \u 1,2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R151C11" \t \u  1,03 <2

Nên bản làm việc hai phương (bản kê ba cạnh), sơ đồ tính là bản liên kết khớp theo hai cạnh L1, liên kết ngàm theo cạnh B1, chịu tải trọng là q2cos∝, tính theo sơ đồ 2 Phụ lục 13.

L1 = 1,4m ; L2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R126C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,2cosα= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R150C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,35m

M1 = m11 q2 cosα L12

M2  = m12 q2 cosα L22

MI = k11 q2 cosα L12

Với các hệ số m11, k11, k12 tra bảng (sơ đồ 11) tùy thuộc vào tỷ số L1L2=1,034 có:

m11=0,0149

m12=0,0538

k11=0,1125

Tính được:

M1 = 0,0149x 1,275 x0,886x1,42= 0,033 Tm

M2 = 0,0538x 1,275  x0,886x1,352= 0,111 Tm

MI = 0,1125x 1,275  x0,886x1,42= 0,249 Tm

Thép chịu mômen dương giữa nhịp M1 = 0,033 T

Theo phương dài L1= 1,4m

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=10cm, b=100cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R151C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,033 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C4" \t \u \* MERGEFORMAT 1x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C4" \t \u  0,004

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C4" \t \u  0,004  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C5" \t \u  0,998

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R151C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,033 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C5" \t \u  0,998 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C6" \t \u  0,118 cm2

Chọn Ø6a200 có As= 1,41cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C9" \t \u 1,41 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C5" \t \u \* MERGEFORMAT 100x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C8" \t \u \* MERGEFORMAT 10= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R155C11" \t \u 0,14%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn Ø6a200để bố trí.

Thép chịu mômen dương giữa nhịp M2 = 0,111 T

Theo phương ngắn L2= 1,35m

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=10cm, b=100cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R152C2" \t \u 0,111 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C4" \t \u \* MERGEFORMAT 1x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C4" \t \u  0,013

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C4" \t \u  0,013  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C5" \t \u  0,993

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R152C2" \t \u 0,111 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C5" \t \u  0,993 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C6" \t \u  0,400 cm2

Chọn Ø6a200 có As= 1,41cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C9" \t \u 1,41 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C5" \t \u \* MERGEFORMAT 100x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C8" \t \u \* MERGEFORMAT 10= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R156C11" \t \u 0,14%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn Ø6a200 để bố trí.

Thép chịu mômen âm ở gối MI =  0,029 T

Theo phương dài L1= 1,40m

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=10cm, b=100cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R154C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,249 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C4" \t \u \* MERGEFORMAT 1x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,12= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C4" \t \u \* MERGEFORMAT  0,029

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C4" \t \u \* MERGEFORMAT  0,029  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C5" \t \u \* MERGEFORMAT  0,985

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R154C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,249 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C5" \t \u \* MERGEFORMAT  0,985 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C9" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C6" \t \u \* MERGEFORMAT  0,903 cm2

Chọn Ø6a200 có As= 1,41cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C9" \t \u \* MERGEFORMAT 1,41 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R144C5" \t \u \* MERGEFORMAT 100x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R121C8" \t \u \* MERGEFORMAT 10= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R157C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,14%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn Ø6a200 để bố trí.

Kết quả tính toán cốt thép bản thang vế 3

|  | Momen M | αm | ζ | As (tính) | As (chọn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0,033 | 0,004 | 0,998 | 0,118 | 1,41 (Ø6a200) |
| M2 | 0,111 | 0,013 | 0,993 | 0,400 | 1,41 (Ø6a200) |
| MI | 0,249 | 0,029 | 0,985 | 0,903 | 1,41 (Ø6a200) |

Mặt bằng bố trí thép cầu thang

Mặt cắt bố trí thép cầu thang

Tính dầm chiếu nghỉ D1

Tải trọng tác dụng lên dầm D1 gồm:

Đoạn AB

Trọng lượng bản thân dầm:

gd=bdhd-hsnγb

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R129C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,20 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R128C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,40- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R47C5" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1x1,1x2,5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R158C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,165T/m

Trọng lượng tường xây trên dầm:

gt=bthtnγt

=0,2x( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R18C2" \t \u \* MERGEFORMAT 3,6-1,36)x1,1x1,8= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R159C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,887T/m

Do bản thang truyền vào là phản lực của các gối tựa tại B của vế 1 được quy về dạng phân bố đều:

Vế 1: RBm= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R143C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,174T/m

q1=gd+gt+RB= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R158C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,165+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R159C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,887+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R143C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,174= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R160C2" \t \u \* MERGEFORMAT 3,226T/m

Đoạn BC

Trọng lượng bản thân dầm:

gd=bdhd-hsnγbcosα

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R129C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,20 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R128C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,40- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R47C5" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1x1,1x2,5 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R162C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,186T/m

Trọng lượng tường xây trên dầm:

gt=bthtnγt

=0,2*( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R18C2" \t \u \* MERGEFORMAT 3,6-1,36+2,162)*1,1*1,8= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R163C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,822T/m

Do bản thang truyền vào:

qb=q2l1cosα= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R140C2" \t \u \* MERGEFORMAT  1,275 * LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R149C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,40 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R130C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,886= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R164C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,01Tm

q2=gd+gt+qb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R162C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,186+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R163C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,822+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R168C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,570= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R165C2" \t \u \* MERGEFORMAT 3,02T/m

Đoạn CD

Trọng lượng bản thân dầm:

gd=bdhd-hsnγb

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R129C6" \t \u \* MERGEFORMAT 0,20 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R128C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,40- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R47C5" \t \u \* MERGEFORMAT 0,1*1,1*2,5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R158C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,165T/m

Trọng lượng tường xây trên dầm:

gt=bthtnγt

=0,2*( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R18C2" \t \u \* MERGEFORMAT 3,6-2,16)*1,1*1,8= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R168C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,570T/m

Do bản thang truyền vào là phản lực của các gối tựa tại B của vế 1 được quy về dạng phân bố đều:

Vế 1: RDm= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R143C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,174T/m

q3=gd+gt+RB= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R158C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,165+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R168C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,570+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R143C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,174= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R169C2" \t \u \* MERGEFORMAT 2,91T/m

Sơ đồ tính

D1: l1 = l3 = 1,40m; l2 =1,2m

Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ D1

Momen tại A:

MA=q1L122+q2 L2cosαL1+L22+q3L3L1+L2+L32-RD(L1+L2+L3)=0

Phản lực tại D:

RD=q1L122+q2 L2cosαL1+L22+q3L3L1+L2+L32L1+L2+L3= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R170C2" \t \u \* MERGEFORMAT 6,20T

RA=q1L1+q2 L2cosα+q3L3-RD= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C2" \t \u \* MERGEFORMAT 6,49T

Xét tại điểm bất kỳ E cách A một đoạn là x, momen tại E:

ME=RAx-q1L1x-L12-q2 (x-L1)21cosα

Lực cắt tại E:

QE=RA-q1L1-q2 (2x-2L1)12cosα

Momen lớn nhất khi lực cắt bằng không. QE = 0 khi x bằng:

x=(RA-q1L1)cosαq2+L1= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R172C2" \t \u \* MERGEFORMAT 1,98m

→Mmax= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R173C2" \t \u \* MERGEFORMAT 6,49Tm

Momen ở nhịp: Mn = 0,7Mmax =  4,54 Tm

Momen ở gối: Mg = 0,4Mmax = 2,59  Tm

Tính cốt thép

Thép chịu mômen dương giữa nhịp Mn= 4,54 Tm

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=38cm, b=20cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C7" \t \u \* MERGEFORMAT  4,54  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C4" \t \u \* MERGEFORMAT 0,2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C10" \t \u \* MERGEFORMAT 0,382= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C8" \t \u \* MERGEFORMAT  0,185 m2

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C8" \t \u \* MERGEFORMAT  0,185  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C9" \t \u \* MERGEFORMAT  0,8969

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C7" \t \u \* MERGEFORMAT  4,54  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C9" \t \u \* MERGEFORMAT  0,8969 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C10" \t \u \* MERGEFORMAT 0,38= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R176C10" \t \u \* MERGEFORMAT  4,759

Chọn 2Ø18có As= 5,09cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C9" \t \u \* MERGEFORMAT 6,54 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R170C4" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R170C10" \t \u \* MERGEFORMAT 38= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R146C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,65%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn 2Ø18để bố trí.

Thép chịu mômen âm tại gối Mg= 2,59 Tm

Chiều dày lớp bảo vệ a=2cm, ho=38cm, b=20cm.

Ta có:

αm= MRsbh02= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C7" \t \u \* MERGEFORMAT  2,59  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C4" \t \u \* MERGEFORMAT 0,2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C10" \t \u \* MERGEFORMAT 0,382= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C8" \t \u \* MERGEFORMAT  0,106

ζ =0,51+1-2αm =0,5(1+1-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C8" \t \u \* MERGEFORMAT  0,106  )= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C9" \t \u \* MERGEFORMAT  0,9440

- Diện tích cốt thép chịu mômen âm tại nhịp:

As=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C7" \t \u \* MERGEFORMAT  2,59  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C9" \t \u \* MERGEFORMAT  0,9440 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C10" \t \u \* MERGEFORMAT 0,38= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C10" \t \u \* MERGEFORMAT  2,583 cm2

Chọn 2Ø14 có As= 3,08cm2.

Hàm lượng thép tính toán

μ=Asbh0x100%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C13" \t \u \* MERGEFORMAT 3,08 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R170C4" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R170C10" \t \u \* MERGEFORMAT 38= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C15" \t \u \* MERGEFORMAT 0,41%

Hàm lượng thép nhỏ nhất min =0,1%.

Hàm lượng thép lớn nhất

μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C11" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C8" \t \u \* MERGEFORMAT 850 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C8" \t \u \* MERGEFORMAT  28.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,974%

Điều kiện min ≤  ≤ max được thỏa.

Vậy ta chọn 2Ø18 để bố trí.

Kết quả tính toán cốt thép dầm chiếu nghỉ D1

| Vị trí | Momen M | αm | ζ | As (tính) | As (chọn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp | 4,54 | 0,185 | 0,8969 | 4,759 | 5,09 (2Ø18) |
| Gối | 2,59 | 0,106 | 0,9440 | 2,583 | 3,08 (2Ø14) |

Tính cốt đai

Chọn cốt đai Ø6; số đai n =2;bước đai u=15mm; Rsw =  17.500  T/m2

Qdb=8Rbtbho2Rswnfswu
Qdb=8x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R23C4" \t \u \* MERGEFORMAT 7,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C4" \t \u \* MERGEFORMAT 0,2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R171C10" \t \u \* MERGEFORMAT 0,382x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R28C4" \t \u \* MERGEFORMAT  1.750 x2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R175C4" \t \u \* MERGEFORMAT 0,283x10-4 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R177C4" \t \u 0,015= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R178C2" \t \u \* MERGEFORMAT 11T

Vì Q = 6,49T < Qdb nên cốt đai đã chọn đủ chịu lực cắt. Bố trí cốt đai như hình sau:

Bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ D1

Tính toán và cấu tạo khung trục 2 & c

Giới thiệu về vị trí, đặc điểm, kích thước và các cấu kiện chính của khung

Mô hình hóa trong phần mềm SAP 2000 các cấu kiện với kích thước như trong mặt bằng và mặt đứng kiến trúc;

Cột, dầm: khai báo phần tử thanh (Frame)

Sàn, vách cứng: khai báo phần tử tấm, võ (Shell)

Khung là kết cấu siêu tĩnh không gian bậc cao, nội lực trong khung không chỉ phụ thuộc vào sơ đồ, tải trọng, mà còn phụ thuộc vào độ cứng của các cấu kiện khung. Vì vậy khi tính toán khung ta phải chọn sơ bộ tiết diện của các cấu kiện trước.

Sơ đồ tính khung:

Khung đổ bê tông cốt thép toàn khối, là bộ phận chính chịu lực chính của công trình

Liên kết giữa cột và móng là liên kết ngàm

Liên kết giữa các dầm và cột xem là các nút cứng

Chọn vật liệu sử dụng

Bê tông dùng trong nhà cao tầng có cấp độ bền từ B15÷B60.

Sử dụng bê tông cấp độ bền B15 cho cả dầm và cột, với các thông số sau:

Cường độ tính toán chịu nén: Rb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R22C2" \t \u \* MERGEFORMAT 8,5T/m2.

Cường độ tính toán chịu kéo: Rbt= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R23C2" \t \u \* MERGEFORMAT 0,75T/m2.

Modul đàn hồi: Eb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R24C2" \t \u  23.000 T/m2.

Sử dụng cốt thép nhóm CI (AI)(Φ<10mm) cốt đai dầm,cột với các thông số kĩ thuật:

Cường độ tính toán chịu nén, kéo: Rsc=Rs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R27C2" \t \u \* MERGEFORMAT 225T/m2.

Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai: Rsw= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R28C2" \t \u \* MERGEFORMAT 175T/m2.

Modul đàn hồi: Es= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R29C2" \t \u  210.000 T/m2.

Sử dụng cốt thép nhóm CII(AII) (Φ≥10mm) cho cốt dọc dầm và cột với các thông số sau:

Cường độ tính toán chịu nén, kéo: Rsc=Rs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R31C2" \t \u \* MERGEFORMAT 280T/m2.

Cường độ tính toán chịu kéo cho cốt đai: Rsw= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R32C2" \t \u \* MERGEFORMAT 225T/m2.

Modul đàn hồi: Es= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R33C2" \t \u  210.000 T/m2.

Chọn sơ bộ kích thước tiết diện

Kích thước sàn đã được chọn và tính toán trong chương sàn

Chọn sơ bộ kích thước cột

Gọi diện tích truyền tải tầng thứ i là: Si

Tổng tải trọng tác dụng lên ô sàn:  Q =Si ( gs + ps )

Trọng lượng bản thân dầm dọc, dầm ngang trong phạm vi truyền tải Si của tầng đang xét:

gd = 1nb.h.nd.γbLd

Trọng lượng tường xây trên dầm trong phạm vi truyền tải Si của tầng đang xét:

gt = 1nbt.ht.nt.γtLt

Trọng lượng bản thân cột của tầng đang xét:

gc = bc.hc.nc.γbHc

Lực dọc tác dụng lên chân cột của một tầng bất kì đang xét:

Ni = qsSi + gd + gt + gc

Tổng lực dọc tác dụng lên chân cột của tất cả các tầng đang xét:

N = 1nNi

Trong đó:

nd, nt, nc: hệ số vượt tải của dầm, tường, cột.

n           : số tầng đang xét

γb,γt    : trọng lượng riêng của bê tông và tường

Chọn sơ bộ tiết diện cột theo công thức sau: F=kNRb

k: hệ số điều chỉnh (cho cột nén lện tâm), ta chọn k=1.1 cho cột giữa (lệch tâm ít) và k=1.3 cho cột biên (lệch tâm nhiều)

Do đây chỉ là bước chọn sơ bộ nên ta sẽ gom chung các sàn làm một để dể quy tải tác dụng về chân cột.

Cột giữa tầng trệt

Diện tích truyền tải tầng thứ i:  Si 4,25x3= 12,75 m2

Tải trọng tác dụng tại chân cột:

Tổng tải trọng sàn:

Q = 12,75×(0,48+ 0,48) = 12,24T

Tổng trọng lượng bản thân dầm:

gd = 1,1×2,5×(0,2×0,4×7,25) = 1,60 T

Tổng trọng lượng tường xây trên dầm:

gt =  1,1x0,1x1,8x3,6x3,63 = 2,58T

Trọng lượng bản thân cột của tầng đang xét: (chọn sơ bộ 20cm×20 cm)

gc =  1,1×2,5×0,2×0,2×3,6 =  0,40 T

Tổng lực dọc tại chân cột tầng trệt:

N = (12,24+1,60+2,58+ 0,40 )×2,00=  33,63T

Tiết diện cột chọn sơ bộ: F=kNRb=1,2× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R195C2" \t 33,63 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R196C2" \t 850= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R197C2" \t  0,05 m2

Vậy chọn h = 30cm, b = 20cm, có F = 600cm2

Cột biên tầng trệt

Diện tích truyền tải tầng thứ i:  Si 4,25x2= 8,50 m2

Tải trọng tác dụng tại chân cột:

Tổng tải trọng sàn:

Q = 8,50×(0,48+ 0,48) = 8,16T

Tổng trọng lượng bản thân dầm:

gd = 1,1×2,5×(0,2×0,4×6,25) = 1,38T

Tổng trọng lượng tường xây trên dầm:

gt =  1,1x0,2x1,8x3,6x3,13 = 4,46T

Trọng lượng bản thân cột của tầng đang xét: (chọn sơ bộ 20cm×20 cm)

gc =  1,1×2,5×0,2×0,2×3,6 =  0,40  T

Tổng lực dọc tại chân cột tầng trệt:

N = (8,16+1,381,60+4,46+ 0,40 )×2,00=  28,77T

Tiết diện cột chọn sơ bộ: F=kNRb=1,2× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R195C2" \t 33,63 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R196C2" \t 850= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "TH!R220C2" \t  0,04 m2

Vậy chọn h = 30cm, b = 20cm, có F = 600cm2

Dự kiến các lớp cấu tạo và sơ bộ chọn tiết diện các cấu kiện

Mục đích của việc chất tải nhằm tìm các trường hợp bất lợi cho kết cấu công trình.

Hình II.8 – Mô hình công trình trong SAP 2000

Xác định các loại tải trọng và tác động lên khung

Một số trường hợp tải được khai báo trong phần mềm SAP2000 để nhờ phần mềm tổ hợp nội lực tự động theo TCVN 2737:1995 như sau:

Bảng II-2: Bảng các loại tải trọng và tác động lên khung

| TT | Ký hiệu | Loại | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT | DEAD | Tĩnh tải |
| 2 | HT1 | LIVE | Hoạt tải chất đầy |
| 3 | HT2 | LIVE | Cách nhịp cách nhịp cách tầng phương X |
| 4 | HT3 | LIVE | Hoạt tải cách nhịp cách tầng phương Y |
| 5 | HT4 | LIVE | Hoạt tải liền nhịp cách tầng phương X |
| 6 | HT5 | LIVE | Hoạt tải liền nhịp cách tầng phương Y |
| 7 | GX | WIND | Gió tĩnh theo phương X |
| 8 | GXX | WIND | Gió tĩnh theo phương –X |
| 9 | GY | WIND | Gió tĩnh theo phương Y |
| 10 | GYY | WIND | Gió tĩnh theo phương -Y |

Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải)

Là tải trọng tác dụng không đổi trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình.

Tải trọng thường xuyên gồm có:

Khối lượng bản thân các phần nhà và công trình, gồm khối lượng các kết cấu chịu lực và các kết cấu bao che.

Khối lượng và áp lực của đất do lấp hoặc đắp.

Trọng lượng bản thân được xác định theo cấu tạo kiến trúc của cộng trình bao gồm tường, cột, dầm, sàn các lớp vữa trát, ốp, lát, các lớp cách âm, cách nhiệt…v.v và theo trọng lượng đơn vị vật liệu sử dụng. Hệ số vượt tải của trọng lượng bản thân thay đổi từ 1.05÷ 1.3 tùy theo loại vật liệu sử dụng và phương pháp thi công.

Tải trọng tạm thời (hoạt tải)

Tải trọng tạm thời là các tải trọng có thể không có trong một giai đoạn nào đó của quá trình xây dựng và sử dụng.

Tải trọng tạm thời được chia làm hai loại: tạm thời dài hạn và tạm thời ngắn hạn.

Tải trọng tạm thời dài hạn gồm có:

Khối lượng vách tạm thời, khối lượng phần đất và khối lượng bêtông đệm dưới thiết bị.

Khối lượng các thiết bị, thang máy, ống dẫn …

Tác dụng của biến dạng nền không kèm theo sự thay đổi cấu trúc đất.

Tác dụng do sự thay đổi độ ẩm, co ngót và từ biến của vật liệu.

Tải trọng tạm thời ngắn hạn gồm có:

Khối lượng người, vật liệu sửa chữa, phụ kiện, dụng cụ và đồ gá lắp trong phạm vi phục vụ và sửa chữa thiết bị.

Tải trọng do thiết bị sinh ra trong quá trình hoạt động, đối với nhà cao tầng đó là do sự hoạt động lên xuống của thang máy.

Tải trọng gió lên công trình

Tĩnh tải tác dụng lên sàn

Tĩnh tải tác dụng lên sàn các tầng gồm:

Trọng lượng bản thân kết cấu sàn.

Trọng lượng các lớp cấu tạo sàn.

Hệ thống kỹ thuật

Tường xây trên dầm

Bảng II-3: Trọng lượng bản thân sàn khu ở, hành lang (tầng điển hình)

| Cấu tạo sàn | hi( mm ) | γ (T/m3) | gtc | n | gbttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (T/m2 ) |  | ( T/m2 ) |
| Lớp gạch ceramic | 10 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,020 |
| Lớp vữa lót +tạo dốc | 50 | 1,8 | 0,09 | 1,3 | 0,120 |
| Lớp sàn BTCT | 100 | 2,5 | 0,25 | 1,1 | 0,280 |
| Lớp chống thấm | 3 | 1 | - | 1,3 | - |
| Lớp vữa trát trần | 15 | 1,8 | 0,03 | 1,3 | 0,040 |
| Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0,05 | 1,2 | 0,060 |
| Tổng tĩnh tải |  |  | 0,44 |  | 0,520 |

Bảng II-4: Trọng lượng bản thân sàn khu vệ sinh

| Cấu tạo sàn | hi( mm ) | γ (T/m3) | gtc | n | gbttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (T/m2 ) |  | ( T/m2 ) |
| Các lớp hoàn thiện sàn và trần |  |  |  |  |  |
| - Gạch Ceramic | 10 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,024 |
| - Vữa lát nền | 35 | 1,8 | 0,06 | 1,3 | 0,082 |
| - Vữa lát trần | 15 | 1,8 | 0,03 | 1,3 | 0,035 |
| Hệ thống kỹ thuật |  |  | 0,05 | 1,2 | 0,060 |
| Tổng tĩnh tải |  |  | 0,16 |  | 0,201 |

Bảng Tải tường qui về phân bố đều trên sàn nhà vệ sinh

| TT | Loại tường | Bt | Lt | Ht | Ss | γ | gttc | n | gttt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m). | (m) | (m2) | (T/m3) | T/m2) |  | T/m2) |
| 1 | Tường 100 | 0,1 | 4,2 | 3,6 | 22,04 | 1,8 | 0,123 | 1,1 | 0,140 |

Hoạt tải tác dụng lên sàn

Hoạt tải xác định dựa trên công năng các phòng theo TCVN 2737-1995.

Bảng II-5: Hoạt tải tác dụng lên sàn

| STT | Tên sàn | Giá trị tiêu chuẩn (kN/m2) |  |  | Hệ số | Hoạt tải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vượt tải | tính toán kN/m2 |
|  |  | Phần dài hạn | Phần dài hạn | Toàn phần |  |  |
| 1 | Nhà để xe | 1,8 | 3,2 | 5 | 1,2 | 6 |
| 2 | Showroom | 1,4 | 2,6 | 4 | 1,2 | 4,8 |
| 3 | Thang, sảnh, hành lang, phòng kĩ thuật | 1 | 2 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| 4 | Kho | 4,8 | 0 | 4,8 | 1,2 | 5,76 |
| 5 | Phòng ở, WC | 1 | 1 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 6 | Mái bằng có sử dụng | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,95 |
| 7 | Mái bằng không có sử dụng | 0 | 0,75 | 0,75 | 1,3 | 0,975 |

Tải trọng gió

Tác động của gió lên công trình mang tính chất của tải trọng động và phụ thuộc các thông số sau:

Thông số về dòng khí: Tốc độ, áp lực, nhiệt độ, hướng gió.

Thông số vật cản: hình dạng, kích thước, độ nhám bề mặt.

Dao động của công trình.

Gió tác động lên công trình gồm 2 thành phần:

Thành phần tĩnh luôn được kể đến với mọi công trình cao tầng

Thành phần động được kể đến với nhà nhiều tầng cao trên 40m.

Công trình với chiều cao tổng cộng kể từ cốt 0,00 là 38.3m bé hơn 40m nên ta bỏ qua yếu tố gió động.

Đặc điểm công trình:

| - Địa điểm xây dựng | Tỉnh, thành: | Tp. Cà Mau |
| --- | --- | --- |
|  | Quận, huyện: | Ngọc Hiển |
| - Vùng gió |  | II-A |
| - Địa hình |  | B |
| -Cao độ mặt đất so với chân công trình |  | 0 |

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió W có độ cao Z so với mốc chuẩn được xác định theo công thức:

W = Wo. k.c (kN/m2)

Giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió Wt được xác định theo công thức:

Wt = n x W (kN/m2)

Trong đó:

k:   là hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao, được lấy theo bảng 5 TCVN 2737-1995.

c:    là hệ số khí động, được lấy theo bảng 6 TCVN 2737-1995.

Phía đón gió: cđ = 0,8

Phía hút gió: ch = - 0,6

n:    là  hệ số độ tin cậy: n = 1,2.

W0: Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn. Công trình xây dựng ở Xã Tân Ân -Huyện Ngọc Hiển-Tỉnh Cà Mau, thuộc vùng II – A, địa hình loại B

Tra Bảng TCVN 2737-1995 có W0 = 95 (daN/m2).

Trường hợp luận văn, để chính xác thì thành phần tĩnh của tải trọng gió tính toán được gán thành tải phân bố đều trên dầm của từng tầng (khi nhập tải trong phần mềm SAP 2000)

Wi-đẩy = 0,8 x Wo x k x n x Hi (kN/m)

Wj-hút = 0,6 x Wo x k x n x Hi (kN/m)

Với  Hi: chiều tầng thứ i(m).

Bảng II-6: Giá trị phần tĩnh của tải trọng gió

| STT | Tầng | H (m) | Zj (m) | kj | Bề rộng | Wj_đẩy | Wj_hút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | đón gió B (m) | (dN/m) | (dN/m) |
| 0 | Tầng Trệt | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tầng 1 | 3,6 | 2,9 | 0,79 | 2,85 | 205 | 154 |
| 2 | Tầng 2 | 3,6 | 6,5 | 0,91 | 3,6 | 299 | 224 |
| 3 | Mái | 3,3 | 10,1 | 1 | 3,6 | 328 | 246 |
|  |  |  | 13,4 | 1,06 | 3,3 | 319 | 239 |
| SUM |  | 13,35 |  |  |  |  |  |

Gió X

Gió –X

Gió Y

Gió –Y

Các trường hợp chất hoạt tải nguy hiểm lên khung tính toán

Mục đích của việc chất tải nhằm tìm các trường hợp bất lợi cho kết cấu công trình.

Công trình giải bằng sơ đồ khung không gian nên tải trọng sẽ được sinh viên chất theo sơ đồ khung không gian.

Có rất nhiều trường hợp chất tải, sinh viên sẽ đánh giá và chọn lựa trường hợp chất tải nguy hiểm nhất cho một cấu kiện cụ thể từ đó đưa ra các trường hợp chất tải cho đồ án của mình. Nhưng việc đánh giá trên khung không gian khá phức tạp nên sinh viên chọn đánh giá dựa trên việc chất tải trên khung phẳng bằng một giá trị tải trọng đơn vị, sau đó đưa ra các trường hợp chất tải cho khung không gian.

HT1 – Hoạt tải chất đầy

HT2 – cách nhịp cách nhịp cách tầng phương X

HT3 – Hoạt tải cách nhịp cách tầng phương Y

HT4 – hoạt tải liền nhịp cách tầng phương X

HT5 – hoạt tải liền nhịp cách tầng phương Y

Tổ hợp tải trọng và tác động, xác định nội lực nguy hiểm cho đà, cho cột

Mục đích của tổ hợp nội lực là tìm ra nội lực nguy hiểm trên một số tiết diện dưới tác dụng của nhiều loại tải trọng. Trong đồ án, sinh viên không xét tính tải trọng đặc biệt nên việc tổ hợp chỉ gồm có tổ hợp cơ bản. Theo TCVN 2737-1995.

Tổ hợp cơ bản 1: 1.0 x Tĩnh tải + 1.0 x Hoạt tải

1TT + 1HT

1TT+ 1  Gió

Tổ hợp cơ bản 2: 1.0 x Tĩnh tải + 0.9 x Tổng các hoạt tải tạm thời làm tăng nội lực cấu kiện.

1TT+ 0.9HT + 0.9 GX

1TT+ 0.9HT + 0.9 GY

1TT+ 0.9HT - 0.9 GX

1TT+ 0.9HT - 0.9 GY

Bảng tổ hợp tải trọng

| Loại Tổ Hợp | Combo | Hoạt tải |
| --- | --- | --- |
| Cơ Bản 1 | Combo 1 | 1.0 TT + 1.0 HT1 |
|  | Combo 2 | 1.0 TT + 1.0 HT2 |
|  | Combo 3 | 1.0 TT + 1.0 HT3 |
|  | Combo 4 | 1.0 TT + 1.0 HT4 |
|  | Combo 5 | 1.0 TT + 1.0 HT5 |
|  | Combo 6 | 1.0 TT + 1.0 GIOX |
|  | Combo 7 | 1.0 TT + 1.0 GIOXX |
|  | Combo 8 | 1.0 TT + 1.0 GIOY |
|  | Combo 9 | 1.0 TT + 1.0 GIOYY |
| Cơ Bản 2 | Combo 10 | 1.0 TT + 0.9 (HT1 + GIOX) |
|  | Combo 11 | 1.0 TT + 0.9 (HT2 + GIOX) |
|  | Combo 12 | 1.0 TT + 0.9 (HT3 + GIOX) |
|  | Combo 13 | 1.0 TT + 0.9 (HT4 + GIOX) |
|  | Combo 14 | 1.0 TT + 0.9 (HT5 + GIOX) |
|  | Combo 15 | 1.0 TT + 0.9 (HT1 + GIOXX) |
|  | Combo 16 | 1.0 TT + 0.9 (HT2 + GIOXX) |
|  | Combo 17 | 1.0 TT + 0.9 (HT3 + GIOXX) |
|  | Combo 18 | 1.0 TT + 0.9 (HT4 + GIOXX) |
|  | Combo 19 | 1.0 TT + 0.9 (HT5 + GIOXX) |
|  | Combo 20 | 1.0 TT + 0.9 (HT1 + GIOY) |
|  | Combo 21 | 1.0 TT + 0.9 (HT2 + GIOY) |
|  | Combo 22 | 1.0 TT + 0.9 (HT3 + GIOY) |
|  | Combo 23 | 1.0 TT + 0.9 (HT4 + GIOY) |
|  | Combo 24 | 1.0 TT + 0.9 (HT5 + GIOY) |
|  | Combo 25 | 1.0 TT + 0.9 (HT1 + GIOYY) |
|  | Combo 26 | 1.0 TT + 0.9 (HT2 + GIOYY) |
|  | Combo 27 | 1.0 TT + 0.9 (HT3 + GIOYY) |
|  | Combo 28 | 1.0 TT + 0.9 (HT4 + GIOYY) |
|  | Combo 29 | 1.0 TT + 0.9 (HT5 + GIOYY) |
| BAO | BAO | 1(Combo 1 Combo 19) |

Tính toán và cấu tạo tiết diện cấu kiện dầm, cột

tính toán khung trục C

Kí hiệu cột

biểu đồ nội lực các trường hợp tải trọng (bAO)

Lực dọc N (T)

Moment M 2-2 (T.m)

Moment M 3-3 (T.m)

        - Tính toán cột đại diện 156

Bê tông B15 : Rb= 850T/m2

Thép dọc chịu lực CII: Rs=Rsc=  2.300.000 T/m2

Thép đai CI: Rsw= 17.500 T/m2

Tiết diện tính toán: bxh = 20x30 cm.

L0= 0,7 x H = 0,7 x 360=  252 (cm)

Nội lực cột

Nmax= 12,24T 	 Mtu=1,10Tm

Mmax= 1,11Tm	 Ntu =7,29T

Tính toán theo phương cạnh h

Cặp lực Nmax= 12,24T	 Mtu=1,10T

Chọn a=a’=4cm => h0=30-4= 26 cm

Độ mãnh của cột:  λ=l0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C43" \t \u  252  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C44" \t \u  8,40 <8. Không xét đến yếu tố uốn dọc.

Độ lệch tâm tĩnh học: e1=MN= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C3" \t \u 1,10 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C2" \t \u 12,24= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C45" \t \u  8,95 cm

Độ lệch tâm ngẩu nhiên: ea≥max(H600,h30)=max( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C6" \t \u 360600, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 3030)= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C46" \t \u 1cm

Độ lệch tâm ban đầu eo= max(e1 ;ea) = 8,948 cm.

Giả thiết tỷ lệ cốt thép μs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C33" \t \u 1,50%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C47" \t \u 0,015

Js=As+As'0,5h-a2=μsbh00,5h-a2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C47" \t \u 0,015x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26(0,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C9" \t \u 4)2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C13" \t \u 944 cm4
∝s=EsEb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R5C5" \t \u  210.000  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u  23.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C48" \t \u  9,13

J=bh312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C15" \t \u  45.000  cm4

δemin=0,5-0,01l0h-0,01Rb=0,5-0,01 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C43" \t \u  252  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30-0,01x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u 8,5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C49" \t \u  0,331

δe=e0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C11" \t \u 8,948 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C50" \t \u  0,298

δ=maxδemin;δe= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C51" \t \u  0,331

Ncr=6,4Ebl02Jφ10,110,1+δ+0,1+αsJs

=6,4x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u  23.000 x10 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C43" \t \u  252 2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C15" \t \u  45.000 20,110,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C51" \t \u  0,331 +0,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C48" \t \u  9,13 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C13" \t \u 944= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C18" \t \u 385T

=11-NNcr=11- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C2" \t \u 12,24 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C18" \t \u 385= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C20" \t \u 1,033

e=e0+h2-a= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C20" \t \u 1,033x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C11" \t \u 8,948+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 302- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C9" \t \u 4= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C24" \t \u 20,2

x1=NγbRbb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C2" \t \u 12,24x1030,85x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u 8,5x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C26" \t \u 8,63

x1<ξRh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C52" \t \u 16,9. Đồng thời x1>2a'=8

x'=(ξR+1-ξR1+50δe2)h0=( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u 0,650+1- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u 0,6501+50× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C50" \t \u  0,298 2)× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C28" \t \u 18,57

As=N(e+0,5x-h0)RscZa= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C2" \t \u 12,24x103( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C24" \t \u 20,2+0,5x LINK Word.Document.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Hoan thien\\Chuong 5 Khung truc  2.docx" "OLE_LINK2" \t \u 8,63- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26) LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R3C5" \t \u 280x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C54" \t \u 22= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C30" \t \u -0,29

Cặp lực Nmax= 7,29T	 Mtu=1,11T

Chọn a=a’=4cm => h0=30-4= 26 cm

Độ mãnh của cột:  λ=l0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C43" \t \u  252  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C44" \t \u  8,40 <8. Không xét đến yếu tố uốn dọc.

Độ lệch tâm tĩnh học: e1=MN= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C4" \t \u 1,11 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C5" \t \u 7,29= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C55" \t \u  15,24 cm

Độ lệch tâm ngẩu nhiên: ea≥max(H600,h30)=max( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C6" \t \u 360600, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 3030)= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C46" \t \u 1cm

Độ lệch tâm ban đầu eo= max(e1 ;ea) = 15,2 cm.

Giả thiết tỷ lệ cốt thép μs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C33" \t \u 1,50%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C47" \t \u 0,015

Js=As+As'0,5h-a2=μsbh00,5h-a2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C47" \t \u 0,015x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26(0,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C9" \t \u 4)2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C13" \t \u 944 cm4
∝s=EsEb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R5C5" \t \u  210.000  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u  23.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C48" \t \u  9,13

J=bh312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C15" \t \u  45.000  cm4

δemin=0,5-0,01l0h-0,01Rb=0,5-0,01 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C43" \t \u  252  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30-0,01x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u 8,5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C49" \t \u  0,331

δe=e0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C12" \t \u 15,2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C57" \t \u  0,508

δ=maxδemin;δe= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C58" \t \u  0,508

Ncr=6,4Ebl02Jφ10,110,1+δ+0,1+αsJs

=6,4x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u  23.000 x10 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C43" \t \u  252 2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C15" \t \u  45.000 20,110,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C58" \t \u  0,508 +0,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C48" \t \u  9,13 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C13" \t \u 944= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C19" \t \u 346T

=11-NNcr=11- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C5" \t \u 7,29 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C19" \t \u 346= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C21" \t \u 1,022

e=e0+h2-a= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C21" \t \u 1,022x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C12" \t \u 15,2+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C8" \t \u 302- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C9" \t \u 4= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C25" \t \u 26,6

x1=NγbRbb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C5" \t \u 7,29x1030,85x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u 8,5x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C27" \t \u 5,14

x1<ξRh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C52" \t \u 16,9. Đồng thời x1>2a'=8

x'=(ξR+1-ξR1+50δe2)h0=( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u 0,650+1- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u 0,6501+50× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C57" \t \u  0,508 2)× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C29" \t \u 17,55

As=N(e+0,5x-h0)RscZa= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C2" \t \u 12,24x103( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C25" \t \u 26,6+0,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C27" \t \u 5,14- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26) LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R3C5" \t \u 280x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C54" \t \u 22= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C31" \t \u 0,38

As=As'= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C31" \t \u 0,38

Chọn cốt thép: mỗi bên dùng  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C37" \t \u 2∅ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C38" \t \u 16 có As= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C41" \t \u 4,02 cm2

μs=As+As'bh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C41" \t \u 4,02x2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C7" \t \u 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C10" \t \u 26x100= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C42" \t \u 1,55%

Lấy chiều dày lớp bảo vệ 25mm (≥∅ chọn) tính được chiều dày lớp đệm a=25+∅2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C61" \t \u 33mm

h0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C62" \t \u 300- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C61" \t \u 33= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C63" \t \u 267mm, lớn hơn giá trị dùng trong tính toán là 220mm.

Khoảng hở giữa hai cốt thép:

t0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C65" \t \u 200-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C60" \t \u 25- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C37" \t \u 2∅ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C38" \t \u 16 2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C66" \t \u 59mm>50, đạt yêu cầu

Cốt thép đai trọng cột chọn ∅6≥1/4∅dọc max

Khoảng cách cốt đai ađ= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C68" \t \u 200<15∅dọc min= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R10C67" \t \u 240

Bảng tính thép cột khung trục C

| Tầng | Tên phần tử | Giá trị 2 cặp nội lực |  |  |  | Ch.cao cột H | b | h | Lớp b.vệ a=a' | Tính và chọn thép (bố trí dọc cạnh b) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-max | M3-tư | M3-max | N - tư |  |  |  |  | As=As' | chọn thép |  |  |  | As chon | mchọn |
|  |  | Ton | Tonf-m | Tonf-m | Ton | cm | cm | cm | cm | cm2 | n | f | n | f | cm2 | (%) |
| Tầng 1 | 164 | 26,52 | 0,52 | 0,82 | 26,52 | 270 | 20 | 25 | 4 | 0,22 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 170 | 32,35 | 0,64 | 0,67 | 15,89 | 270 | 20 | 25 | 4 | 0,84 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 167 | 40,24 | 0,65 | 0,65 | 40,24 | 270 | 20 | 25 | 4 | 0,65 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 161 | 34,09 | 0,71 | 0,77 | 18,05 | 270 | 20 | 25 | 4 | 0,46 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 149 | 28,07 | 0,67 | 0,67 | 28,07 | 270 | 20 | 30 | 4 | -0,09 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,55 |
| Tầng 1 | 152 | 36,75 | 0,64 | 0,65 | 17,22 | 270 | 20 | 25 | 4 | 1,80 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 155 | 23,87 | 0,75 | 0,82 | 15,15 | 270 | 20 | 25 | 4 | 2,63 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 158 | 34,03 | 0,50 | 0,77 | 34,03 | 270 | 20 | 25 | 4 | 2,95 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 159 | 17,70 | 0,53 | 1,09 | 17,70 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,70 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 162 | 17,77 | 1,05 | 1,09 | 10,27 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,10 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 168 | 24,85 | 0,85 | 0,86 | 8,28 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,82 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 165 | 13,58 | 0,55 | 1,12 | 13,58 | 360 | 20 | 30 | 4 | 0,42 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,55 |
| Tầng 2 | 171 | 18,36 | 0,88 | 0,95 | 7,98 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,68 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 150 | 15,45 | 0,95 | 0,95 | 15,45 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,63 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,83 |
| Tầng 2 | 153 | 22,74 | 0,83 | 0,87 | 22,74 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,31 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 156 | 12,24 | 1,10 | 1,11 | 7,29 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,33 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 166 | 0,49 | 0,09 | 0,48 | 0,37 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,96 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 172 | 4,37 | 0,50 | 0,58 | 0,12 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,72 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 160 | 1,17 | 0,47 | 0,47 | 1,17 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,31 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 163 | 1,15 | 0,07 | 0,47 | 0,48 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,34 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 169 | 9,86 | 0,34 | 0,36 | 1,04 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,77 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 151 | 2,77 | 0,53 | 0,53 | 2,77 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,52 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 154 | 9,09 | 0,28 | 0,38 | 9,09 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,33 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 157 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,75 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |

Tính dầm khung trục 2

Tính đại diện dầm 52

Vật liệu

Mác bê tông: B15

Cường độ nén Rb: 8,50 Mpa

Cường độ kéo Rbt: 0,75 Mpa

Modun đàn hồi Ebt: 2,3E+04 Mpa

Mác thép dọc:

Cường độ kéo Rs: 280,00 Mpa

Cường độ nén Rsc: 280,00 Mpa

Mác thép đai:

Cường độ kéo Rs: 175,00 Mpa

Cường độ nén Rsc: 2,1E+05 Mpa

ξR=0,650

Thông số hình học dầm

Chiều rộng tiết diện dầm b: 200 mm

Chiều cao tiết diện dầm h: 350 mm

Trọng tâm cốt thép a: 20 mm

h0=h-a=mm

Thông số nội lực

Momen Mn: 0,94Tm

Momen Mg: 0,65Tm

Lực cắt Q: 0,25T

Tính thép dầm

Tại nhịp:

Tính toán cốt thép dọc dầm bê tông cốt thép

αm=MbRbbh02= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C10" \t \u 0,051 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C11" \t \u ≤αR= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C13" \t \u 0,439

- Chỉ cần đặt cốt đơn

Tính toán đặt cốt đơn

ζ=0,5x(1+1-2αm= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R37C10" \t \u 0,97

An= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R38C10" \t \u 0,0  cm2

Ak=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R39C10" \t \u 1,05 cm2

Hàm lượng cốt thép

μs=Ak+Anbh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C10" \t \u 0,2% LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C11" \t \u ≤μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C14" \t \u 2,0%

Tính cốt thép đai dầm bê tông cốt thép

Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính

Qnc=0,3φw1φb1Rbh0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C11" \t \u 16,8 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 0,25 T

Trong đó:

φw1φb1=1  (Giả thiết)

- Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 3,0 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 0,25 T

φn=0 (Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục

φb3=0,6 (Đối với bê tông nặng)

- Chỉ cần đặt cốt đai theo cấu tạo

Tính toán và bố trí cốt đai chịu cắt

0,7Qnc= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C11" \t \u 11,8 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 0,25 T

- Tính toán theo phương pháp thực hành

Mb=φb21+φf+φnRbth02b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R61C11" \t \u 3 Tm

Trong đó:

φb2=2 (Đối với bê tông nặng)

φf=0

C*=2MbQ= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R65C9" \t \u  25,66   m

Lấy C = C*, C0=2h0

Qb=MbC= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R67C9" \t \u 0,13T

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 3,0T

Qb1=MaxQbmin,Qb= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R69C11" \t \u  3,0   T

qsw1=(Q-Qb1)C0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R70C11" \t \u -4,1   T

qsw2=Qbmin2h0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R71C11" \t \u  4,5   T

Lấy qsw=Maxqsw1,qsw2= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R72C11" \t \u 4,50T

Bố trí thép đai

Bố trí thép Ø8, số nhánh đai n=2. Diện tích đép đai Ađ= 1,0   cm2

Khoảng cách đai theo tính toán:

stt=RswnAđqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R74C14" \t \u 391mm

Khoảng cách đai theo cấu tạo:

sct= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R75C14" \t \u 263mm

Khoảng cách lớn nahast giữa các cốt đai smax

smax=φb4(1+φn)Rbth02bqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R77C14" \t \u 545 mm

Trong đó: φb4= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R78C11" \t \u 1,5 đối với bê tông nặng

- Khoảng cách thép đai lớn nhất S=min(stt,smax,sct)=263mm

Tại gối:

Tính toán cốt thép dọc dầm bê tông cốt thép

αm=MbRbbh02= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C10" \t \u 0,035 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C11" \t \u ≤αR= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C13" \t \u 0,439

- Chỉ cần đặt cốt đơn

Tính toán đặt cốt đơn

ζ=0,5x(1+1-2αm= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R37C10" \t \u 0,98

An= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R38C10" \t \u 0,0  cm2

Ak=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R39C10" \t \u 0,71 cm2

Hàm lượng cốt thép

μs=Ak+Anbh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C10" \t \u 0,1% LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C11" \t \u ≤μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C14" \t \u 2,0%

Tính cốt thép đai dầm bê tông cốt thép

Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính

Qnc=0,3φw1φb1Rbh0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C11" \t \u 16,8 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 0,25 T

Trong đó:

φw1φb1=1  (Giả thiết)

- Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 3,0 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 0,25 T

φn=0 (Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục

φb3=0,6 (Đối với bê tông nặng)

- Chỉ cần đặt cốt đai theo cấu tạo

Tính toán và bố trí cốt đai chịu cắt

0,7Qnc= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C11" \t \u 11,8 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 0,25 T

- Tính toán theo phương pháp thực hành

Mb=φb21+φf+φnRbth02b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R61C11" \t \u 3 Tm

Trong đó:

φb2=2 (Đối với bê tông nặng)

φf=0

C*=2MbQ= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R65C9" \t \u  25,66   m

Lấy C = C*, C0=2h0

Qb=MbC= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R67C9" \t \u 0,13T

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 3,0T

Qb1=MaxQbmin,Qb= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R69C11" \t \u  3,0   T

qsw1=(Q-Qb1)C0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R70C11" \t \u -4,1   T

qsw2=Qbmin2h0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R71C11" \t \u  4,5   T

Lấy qsw=Maxqsw1,qsw2= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R72C11" \t \u 4,50T

Bố trí thép đai

Bố trí thép Ø8, số nhánh đai n=2. Diện tích đép đai Ađ= 1,0   cm2

Khoảng cách đai theo tính toán:

stt=RswnAđqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R74C14" \t \u 391mm

Khoảng cách đai theo cấu tạo:

sct= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R75C14" \t \u 263mm

Khoảng cách lớn nahast giữa các cốt đai smax

smax=φb4(1+φn)Rbth02bqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R77C14" \t \u 545 mm

Trong đó: φb4= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 52 khung C GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R78C11" \t \u 1,5 đối với bê tông nặng

Khoảng cách thép đai lớn nhất S=min(stt,smax,sct)=263mm

Bảng tính thép dầm khung trục C

| Vị trí | Phần tử | b (m) | h (m) | Mômen M3 (T.m) | Lực cắt Q2 (T) | AN (cm2) | AK (cm2) | mmax (%) | Đường kính đai F | Số nhánh đai n | Khoảng cách đai S (mm) | Đơn vị tư vấn Thiết kế |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thép chịu nén |  |  |  | Thép chịu kéo |  |  | Thép đai |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố trí thép | ANbt (cm2) | ANbt - AN (cm2) | mbt (%) | Bố trí thép | AKbt (cm2) | mbt (%) | Chọn Sbt(mm) |
| Nhịp | 30,00 | 0,20 | 0,30 | 2,71 | 4,19 | 0,0 | 3,9 | 2,0 | 8 | 2 | 225 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 30,00 | 0,20 | 0,35 | 3,92 | 4,19 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 31,00 | 0,20 | 0,35 | 2,71 | 4,19 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 31,00 | 0,20 | 0,35 | 3,93 | 4,19 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 32,00 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 2,96 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 32,00 | 0,20 | 0,35 | 2,89 | 2,96 | 0,0 | 3,4 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 33,00 | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 3,05 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 33,00 | 0,20 | 0,35 | 3,00 | 3,05 | 0,0 | 3,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 48,00 | 0,20 | 0,35 | 0,95 | 0,26 | 0,0 | 1,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 48,00 | 0,20 | 0,35 | 0,64 | 0,26 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 49,00 | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 3,05 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 49,00 | 0,20 | 0,35 | 3,00 | 3,05 | 0,0 | 3,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 52,00 | 0,20 | 0,35 | 0,94 | 0,25 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 52,00 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 0,25 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 100,00 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 2,83 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 100,00 | 0,20 | 0,35 | 2,74 | 2,83 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 101,00 | 0,20 | 0,35 | 0,62 | 3,15 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 101,00 | 0,20 | 0,35 | 3,18 | 3,15 | 0,0 | 3,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 116,00 | 0,20 | 0,35 | 0,73 | 0,20 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 116,00 | 0,20 | 0,35 | 0,49 | 0,20 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 117,00 | 0,20 | 0,35 | 0,61 | 3,14 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 117,00 | 0,20 | 0,35 | 3,16 | 3,14 | 0,0 | 3,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 120,00 | 0,20 | 0,35 | 0,73 | 0,19 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 120,00 | 0,20 | 0,35 | 0,45 | 0,19 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 258,00 | 0,20 | 0,35 | 3,92 | 4,03 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 258,00 | 0,20 | 0,35 | 3,84 | 4,03 | 0,0 | 4,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 259,00 | 0,20 | 0,35 | 3,93 | 4,03 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 259,00 | 0,20 | 0,35 | 3,84 | 4,03 | 0,0 | 4,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 265,00 | 0,20 | 0,35 | 2,89 | 0,38 | 0,0 | 3,4 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 265,00 | 0,20 | 0,35 | 0,54 | 0,38 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 266,00 | 0,20 | 0,35 | 3,00 | 0,12 | 0,0 | 3,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 266,00 | 0,20 | 0,35 | 0,44 | 0,12 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 267,00 | 0,20 | 0,35 | 0,64 | 0,07 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 267,00 | 0,20 | 0,35 | 0,08 | 0,07 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 268,00 | 0,20 | 0,35 | 3,00 | 0,12 | 0,0 | 3,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 268,00 | 0,20 | 0,35 | 0,44 | 0,12 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 269,00 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 0,34 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 269,00 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,34 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 300,00 | 0,20 | 0,35 | 2,74 | 0,06 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 300,00 | 0,20 | 0,35 | 0,08 | 0,06 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Nhịp | 301,00 | 0,20 | 0,35 | 3,18 | 0,07 | 0,0 | 3,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |
| Gối | 301,00 | 0,20 | 0,35 | 0,13 | 0,07 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 2F18 | 5,1 | 0,8 | 200 |

Tính toán khung trục 2

Kí hiệu cột

Biểu đồ nội lực các trường hợp tải trọng (BAO)

Moment M 2-2 (kN.m

Moment M 3-3 (kN.m)

        - Tính toán cột đại diện 152

Bê tông B15 : Rb= 850T/m2

Thép dọc chịu lực CII: Rs=Rsc=  2.300.000 T/m2

Thép đai CI: Rsw= 17.500 T/m2

Tiết diện tính toán: bxh = 20x30 cm.

L0= 0,7 x H = 0,7 x 270=  189 (cm)

Nội lực cột

Nmax= 36,75T 	 Mtu=0,64Tm

Mmax= 0,65Tm	 Ntu =17,22T

Tính toán theo phương cạnh h

Cặp lực Nmax= 36,75T	 Mtu=0,64T

Chọn a=a’=4cm => h0=30-4= 21 cm

Độ mãnh của cột:  λ=l0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C43" \t \u \* MERGEFORMAT  189  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C44" \t \u \* MERGEFORMAT  6,30 <8. Không xét đến yếu tố uốn dọc.

Độ lệch tâm tĩnh học: e1=MN= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C3" \t \u \* MERGEFORMAT 0,64 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C2" \t \u \* MERGEFORMAT 36,75= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C45" \t \u \* MERGEFORMAT  1,75 cm

Độ lệch tâm ngẩu nhiên: ea≥max(H600,h30)=max( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C6" \t \u \* MERGEFORMAT 270600, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 3030)= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C46" \t \u \* MERGEFORMAT 1cm

Độ lệch tâm ban đầu eo= max(e1 ;ea) = 1,747 cm.

Giả thiết tỷ lệ cốt thép μs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C33" \t \u \* MERGEFORMAT 2,50%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C47" \t \u \* MERGEFORMAT 0,025

Js=As+As'0,5h-a2=μsbh00,5h-a2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C47" \t \u \* MERGEFORMAT 0,025x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21(0,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C9" \t \u \* MERGEFORMAT 4)2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C13" \t \u \* MERGEFORMAT 1271 cm4
∝s=EsEb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R5C5" \t \u \* MERGEFORMAT  210.000  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u \* MERGEFORMAT  23.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C48" \t \u \* MERGEFORMAT  9,13

J=bh312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C15" \t \u \* MERGEFORMAT  45.000  cm4

δemin=0,5-0,01l0h-0,01Rb=0,5-0,01 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C43" \t \u \* MERGEFORMAT  189  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30-0,01x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u \* MERGEFORMAT 8,5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C49" \t \u \* MERGEFORMAT  0,352

δe=e0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,747 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C50" \t \u \* MERGEFORMAT  0,058

δ=maxδemin;δe= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C51" \t \u \* MERGEFORMAT  0,352

Ncr=6,4Ebl02Jφ10,110,1+δ+0,1+αsJs

=6,4x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u \* MERGEFORMAT  23.000 x10 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C43" \t \u \* MERGEFORMAT  189 2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C15" \t \u \* MERGEFORMAT  45.000 20,110,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C51" \t \u \* MERGEFORMAT  0,352 +0,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C48" \t \u \* MERGEFORMAT  9,13 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C13" \t \u \* MERGEFORMAT 1271= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C18" \t \u \* MERGEFORMAT 796T

=11-NNcr=11- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C2" \t \u \* MERGEFORMAT 36,75 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C18" \t \u \* MERGEFORMAT 796= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C20" \t \u \* MERGEFORMAT 1,048

e=e0+h2-a= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C20" \t \u \* MERGEFORMAT 1,048x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C11" \t \u \* MERGEFORMAT 1,747+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 302- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C9" \t \u \* MERGEFORMAT 4= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C24" \t \u \* MERGEFORMAT 12,8

x1=NγbRbb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C2" \t \u \* MERGEFORMAT 36,75x1030,85x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u \* MERGEFORMAT 8,5x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C26" \t \u \* MERGEFORMAT 25,93

x1<ξRh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C52" \t \u \* MERGEFORMAT 13,65. Đồng thời x1>2a'=8

x'=(ξR+1-ξR1+50δe2)h0=( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650+1- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u \* MERGEFORMAT 0,6501+50× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C50" \t \u \* MERGEFORMAT  0,058 2)× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C28" \t \u \* MERGEFORMAT 19,93

As=N(e+0,5x-h0)RscZa= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C2" \t \u \* MERGEFORMAT 36,75x103( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C24" \t \u \* MERGEFORMAT 12,8+0,5x LINK Word.Document.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Hoan thien\\Chuong 5 Khung truc  2.docx" "OLE_LINK2" \t \u \* MERGEFORMAT 8,63- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21) LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R3C5" \t \u \* MERGEFORMAT 280x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C54" \t \u \* MERGEFORMAT 17= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C30" \t \u \* MERGEFORMAT 3,42

Cặp lực Nmax= 17,22T	 Mtu=0,65T

Chọn a=a’=4cm => h0=30-4= 21 cm

Độ mãnh của cột:  λ=l0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C43" \t \u \* MERGEFORMAT  189  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C44" \t \u \* MERGEFORMAT  6,30 <8. Không xét đến yếu tố uốn dọc.

Độ lệch tâm tĩnh học: e1=MN= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C4" \t \u \* MERGEFORMAT 0,65 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C5" \t \u \* MERGEFORMAT 17,22= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C55" \t \u \* MERGEFORMAT  3,78 cm

Độ lệch tâm ngẩu nhiên: ea≥max(H600,h30)=max( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C6" \t \u \* MERGEFORMAT 270600, LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 3030)= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C46" \t \u \* MERGEFORMAT 1cm

Độ lệch tâm ban đầu eo= max(e1 ;ea) = 3,8 cm.

Giả thiết tỷ lệ cốt thép μs= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C33" \t \u \* MERGEFORMAT 2,50%= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C47" \t \u \* MERGEFORMAT 0,025

Js=As+As'0,5h-a2=μsbh00,5h-a2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C47" \t \u \* MERGEFORMAT 0,025x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21(0,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C9" \t \u \* MERGEFORMAT 4)2

= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C13" \t \u \* MERGEFORMAT 1271 cm4
∝s=EsEb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R5C5" \t \u \* MERGEFORMAT  210.000  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u \* MERGEFORMAT  23.000 = LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C48" \t \u \* MERGEFORMAT  9,13

J=bh312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30312= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C15" \t \u \* MERGEFORMAT  45.000  cm4

δemin=0,5-0,01l0h-0,01Rb=0,5-0,01 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C43" \t \u \* MERGEFORMAT  189  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30-0,01x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u \* MERGEFORMAT 8,5= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C49" \t \u \* MERGEFORMAT  0,352

δe=e0h= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C12" \t \u \* MERGEFORMAT 3,8 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 30= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C57" \t \u \* MERGEFORMAT  0,126

δ=maxδemin;δe= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C58" \t \u \* MERGEFORMAT  0,352

Ncr=6,4Ebl02Jφ10,110,1+δ+0,1+αsJs

=6,4x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R4C5" \t \u \* MERGEFORMAT  23.000 x10 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C43" \t \u \* MERGEFORMAT  189 2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C15" \t \u \* MERGEFORMAT  45.000 20,110,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C58" \t \u \* MERGEFORMAT  0,352 +0,1+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C48" \t \u \* MERGEFORMAT  9,13 x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C13" \t \u \* MERGEFORMAT 1271= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C19" \t \u \* MERGEFORMAT 605T

=11-NNcr=11- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C5" \t \u \* MERGEFORMAT 17,22 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C19" \t \u \* MERGEFORMAT 605= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C21" \t \u \* MERGEFORMAT 1,029

e=e0+h2-a= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C21" \t \u \* MERGEFORMAT 1,029x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C12" \t \u \* MERGEFORMAT 3,8+ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C8" \t \u \* MERGEFORMAT 302- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C9" \t \u \* MERGEFORMAT 4= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C25" \t \u \* MERGEFORMAT 14,9

x1=NγbRbb= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C5" \t \u \* MERGEFORMAT 17,22x1030,85x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C5" \t \u \* MERGEFORMAT 8,5x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C27" \t \u \* MERGEFORMAT 12,15

x1<ξRh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C52" \t \u \* MERGEFORMAT 13,65. Đồng thời x1>2a'=8

x'=(ξR+1-ξR1+50δe2)h0=( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u \* MERGEFORMAT 0,650+1- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R2C8" \t \u \* MERGEFORMAT 0,6501+50× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C57" \t \u \* MERGEFORMAT  0,126 2)× LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C29" \t \u \* MERGEFORMAT 17,75

As=N(e+0,5x-h0)RscZa= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C2" \t \u \* MERGEFORMAT 36,75x103( LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C25" \t \u \* MERGEFORMAT 14,9+0,5x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C27" \t \u \* MERGEFORMAT 12,15- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21) LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R3C5" \t \u \* MERGEFORMAT 280x9,81x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C54" \t \u \* MERGEFORMAT 17= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C31" \t \u \* MERGEFORMAT -0,01

As=As'= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C31" \t \u \* MERGEFORMAT -0,01

Chọn cốt thép: mỗi bên dùng  LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C37" \t \u \* MERGEFORMAT 2∅ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C38" \t \u \* MERGEFORMAT 16 có As= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C41" \t \u \* MERGEFORMAT 4,02 cm2

μs=As+As'bh0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C41" \t \u \* MERGEFORMAT 4,02x2 LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C7" \t \u \* MERGEFORMAT 20x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C10" \t \u \* MERGEFORMAT 21x100= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C42" \t \u \* MERGEFORMAT 1,91%

Lấy chiều dày lớp bảo vệ 25mm (≥∅ chọn) tính được chiều dày lớp đệm a=25+∅2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C61" \t \u \* MERGEFORMAT 33mm

h0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C62" \t \u \* MERGEFORMAT 300- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C61" \t \u \* MERGEFORMAT 33= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C63" \t \u \* MERGEFORMAT 267mm, lớn hơn giá trị dùng trong tính toán là 170mm.

Khoảng hở giữa hai cốt thép:

t0= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C65" \t \u \* MERGEFORMAT 200-2x LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C60" \t \u \* MERGEFORMAT 25- LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C37" \t \u \* MERGEFORMAT 2∅ LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C38" \t \u \* MERGEFORMAT 16 2= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C66" \t \u \* MERGEFORMAT 59mm>50, đạt yêu cầu

Cốt thép đai trọng cột chọn ∅6≥1/4∅dọc max

Khoảng cách cốt đai ađ= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C68" \t \u \* MERGEFORMAT 200<15∅dọc min= LINK Excel.Sheet.12 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\TINH TOAN.xlsx" "Giatricotdienhinh!R11C67" \t \u \* MERGEFORMAT 240

Bảng tính thép cột khung trục 2

| Tầng | Tên phần tử | Giá trị 2 cặp nội lực |  |  |  | Ch.cao cột H | b | h | Lớp b.vệ a=a' | Tính và chọn thép (bố trí dọc cạnh b) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-max | M3-tư | M3-max | N - tư |  |  |  |  | As=As' | chọn thép |  |  |  | As chon | mchọn |
|  |  | Ton | Tonf-m | Tonf-m | Ton | cm | cm | cm | cm | cm2 | n | f | n | f | cm2 | (%) |
| Tầng 1 | 224 | 26,55 | 0,50 | 1,18 | 26,55 | 270 | 20 | 25 | 4 | 0,46 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 140 | 23,56 | 0,05 | 1,42 | 23,56 | 270 | 20 | 30 | 4 | -0,09 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,55 |
| Tầng 1 | 152 | 36,75 | 0,64 | 0,65 | 17,22 | 270 | 20 | 25 | 4 | 1,80 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 176 | 27,77 | 0,56 | 0,91 | 27,77 | 270 | 20 | 25 | 4 | 2,63 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 1 | 200 | 24,08 | 0,58 | 0,93 | 24,08 | 270 | 20 | 25 | 4 | 2,95 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 201 | 13,72 | 0,53 | 1,14 | 13,72 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,70 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 225 | 15,56 | 0,25 | 1,37 | 15,56 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,10 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 141 | 13,84 | 0,46 | 1,89 | 13,84 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,63 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 153 | 22,74 | 0,83 | 0,87 | 22,74 | 360 | 20 | 25 | 4 | 2,31 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 2 | 177 | 15,57 | 0,53 | 1,15 | 15,57 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,33 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 202 | 3,34 | 0,07 | 0,47 | 0,01 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,31 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 226 | 4,86 | 0,11 | 0,69 | 0,54 | 360 | 20 | 25 | 4 | 0,34 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 142 | 4,12 | 0,60 | 1,00 | 0,07 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,52 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 154 | 9,09 | 0,28 | 0,38 | 9,09 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,33 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |
| Tầng 3 | 178 | 3,40 | 0,07 | 0,49 | 0,04 | 360 | 20 | 25 | 4 | 1,75 | 2 | 16 |  |  | 4,02 | 1,91 |

Tính dầm khung trục 2

Tính đại diện dầm 35

Vật liệu

Mác bê tông: B15

Cường độ nén Rb: 8,50 Mpa

Cường độ kéo Rbt: 0,75 Mpa

Modun đàn hồi Ebt: 2,3E+04 Mpa

Mác thép dọc:

Cường độ kéo Rs: 280,00 Mpa

Cường độ nén Rsc: 280,00 Mpa

Mác thép đai:

Cường độ kéo Rs: 175,00 Mpa

Cường độ nén Rsc: 2,1E+05 Mpa

ξR=0,650

Thông số hình học dầm

Chiều rộng tiết diện dầm b: 200 mm

Chiều cao tiết diện dầm h: 300 mm

Trọng tâm cốt thép a: 20 mm

h0=h-a=mm

Thông số nội lực

Momen Mn: 1,61Tm

Momen Mg: 2,62Tm

Lực cắt Q: 3,32T

Tính thép dầm

Tại nhịp:

Tính toán cốt thép dọc dầm bê tông cốt thép

αm=MbRbbh02= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C10" \t \u 0,121 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C11" \t \u ≤αR= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C13" \t \u 0,439

- Chỉ cần đặt cốt đơn

Tính toán đặt cốt đơn

ζ=0,5x(1+1-2αm= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R37C10" \t \u 0,94

An= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R38C10" \t \u 0,0  cm2

Ak=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R39C10" \t \u 2,20 cm2

Hàm lượng cốt thép

μs=Ak+Anbh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C10" \t \u 0,4% LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C11" \t \u ≤μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C14" \t \u 2,0%

Tính cốt thép đai dầm bê tông cốt thép

Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính

Qnc=0,3φw1φb1Rbh0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C11" \t \u 14,3 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 3,32 T

Trong đó:

φw1φb1=1  (Giả thiết)

- Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 2,5 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C12" \t \u ≤Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 3,32 T

φn=0 (Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục

φb3=0,6 (Đối với bê tông nặng)

- Cần phải đặt cốt đai chịu cắt

Tính toán và bố trí cốt đai chịu cắt

0,7Qnc= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C11" \t \u 10,0 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 3,32 T

- Tính toán theo phương pháp thực hành

Mb=φb21+φf+φnRbth02b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R61C11" \t \u 2 Tm

Trong đó:

φb2=2 (Đối với bê tông nặng)

φf=0

C*=2MbQ= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R65C9" \t \u  1,42   m

Lấy C = C*, C0=2h0

Qb=MbC= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R67C9" \t \u 1,66T

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 2,5T

Qb1=MaxQbmin,Qb= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R69C11" \t \u  2,5   T

qsw1=(Q-Qb1)C0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R70C11" \t \u  1,4   T

qsw2=Qbmin2h0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R71C11" \t \u  4,5   T

Lấy qsw=Maxqsw1,qsw2= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R72C11" \t \u 4,50T

Bố trí thép đai

Bố trí thép Ø8, số nhánh đai n=2. Diện tích đép đai Ađ= 1,0   cm2

Khoảng cách đai theo tính toán:

stt=RswnAđqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R74C14" \t \u 391mm

Khoảng cách đai theo cấu tạo:

sct= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R75C14" \t \u 225mm

Khoảng cách lớn nahast giữa các cốt đai smax

smax=φb4(1+φn)Rbth02bqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R77C14" \t \u 392 mm

Trong đó: φb4= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R78C11" \t \u 1,5 đối với bê tông nặng

- Khoảng cách thép đai lớn nhất S=min(stt,smax,sct)=225mm

Tại gối:

Tính toán cốt thép dọc dầm bê tông cốt thép

αm=MbRbbh02= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C10" \t \u 0,141 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C11" \t \u ≤αR= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R34C13" \t \u 0,439

- Chỉ cần đặt cốt đơn

Tính toán đặt cốt đơn

ζ=0,5x(1+1-2αm= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R37C10" \t \u 0,92

An= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R38C10" \t \u 0,0  cm2

Ak=MRsζh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R39C10" \t \u 3,07 cm2

Hàm lượng cốt thép

μs=Ak+Anbh0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C10" \t \u 0,5% LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C11" \t \u ≤μmax=ξRRbRs= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R45C14" \t \u 2,0%

Tính cốt thép đai dầm bê tông cốt thép

Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính

Qnc=0,3φw1φb1Rbh0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C11" \t \u 16,8 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R49C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 3,32 T

Trong đó:

φw1φb1=1  (Giả thiết)

- Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 3,0 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C12" \t \u ≤Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 3,32 T

φn=0 (Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục

φb3=0,6 (Đối với bê tông nặng)

- Cần phải đặt cốt đai chịu cắt

Tính toán và bố trí cốt đai chịu cắt

0,7Qnc= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C11" \t \u 11,8 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R59C12" \t \u >Q= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R32C17" \t \u 3,32 T

- Tính toán theo phương pháp thực hành

Mb=φb21+φf+φnRbth02b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R61C11" \t \u 3 Tm

Trong đó:

φb2=2 (Đối với bê tông nặng)

φf=0

C*=2MbQ= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R65C9" \t \u  1,97   m

Lấy C = C*, C0=2h0

Qb=MbC= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R67C9" \t \u 1,66T

Qbmin=φb31+jnRbth0b= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R54C11" \t \u 3,0T

Qb1=MaxQbmin,Qb= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R69C11" \t \u  3,0   T

qsw1=(Q-Qb1)C0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R70C11" \t \u  0,5   T

qsw2=Qbmin2h0= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R71C11" \t \u  4,5   T

Lấy qsw=Maxqsw1,qsw2= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R72C11" \t \u 4,50T

Bố trí thép đai

Bố trí thép Ø8, số nhánh đai n=2. Diện tích đép đai Ađ= 1,0   cm2

Khoảng cách đai theo tính toán:

stt=RswnAđqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R74C14" \t \u 391mm

Khoảng cách đai theo cấu tạo:

sct= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R75C14" \t \u 263mm

Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax

smax=φb4(1+φn)Rbth02bqsw= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R77C14" \t \u 545 mm

Trong đó: φb4= LINK Excel.Sheet.8 "E:\\LVTN\\Thuyet minh\\Tinh dam 35 GOI.xls" "Tinh cho 1 phan tu!R78C11" \t \u  \* MERGEFORMAT 1,5 đối với bê tông nặng

- Khoảng cách thép đai lớn nhất S=min(stt,smax,sct)=263mm

Bảng tính thép dầm khung trục C

| Vị trí | Tên dầm | Phần tử | b (m) | h (m) | Mômen M3 (T.m) | Lực cắt Q2 (T) | AN (cm2) | AK (cm2) | mmax (%) | Đường kính đai F | Số nhánh đai n | Khoảng cách đai S (mm) | Đơn vị tư vấn Thiết kế |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thép chịu nén |  |  | Thép chịu kéo |  |  | Thép đai |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố trí thép | ANbt (cm2) | mbt (%) | Bố trí thép | AKbt (cm2) | mbt (%) | Chọn Sbt(mm) |
| Nhịp | 35 | 35 | 0,20 | 0,30 | 1,61 | 3,32 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 8 | 2 | 225 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 35 | 35 | 0,20 | 0,30 | 2,62 | 3,32 | 0,0 | 3,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 74 | 74 | 0,20 | 0,30 | 0,99 | 0,43 | 0,0 | 1,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 74 | 74 | 0,20 | 0,30 | 1,05 | 0,43 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 75 | 75 | 0,20 | 0,30 | 0,48 | 0,64 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 75 | 75 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,64 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 76 | 76 | 0,20 | 0,30 | 0,54 | 1,83 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 76 | 76 | 0,20 | 0,30 | 1,82 | 1,83 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 103 | 103 | 0,20 | 0,30 | 1,52 | 3,21 | 0,0 | 1,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 103 | 103 | 0,20 | 0,30 | 2,43 | 3,21 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 136 | 136 | 0,20 | 0,30 | 0,77 | 0,33 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 136 | 136 | 0,20 | 0,30 | 0,81 | 0,33 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 137 | 137 | 0,20 | 0,30 | 0,36 | 0,51 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 137 | 137 | 0,20 | 0,30 | 0,68 | 0,51 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 138 | 138 | 0,20 | 0,30 | 0,53 | 1,81 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 138 | 138 | 0,20 | 0,30 | 1,77 | 1,81 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 264 | 264 | 0,20 | 0,30 | 0,16 | 0,07 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 264 | 264 | 0,20 | 0,30 | 0,11 | 0,07 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 302 | 302 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,29 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 302 | 302 | 0,20 | 0,30 | 0,79 | 0,29 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 303 | 303 | 0,20 | 0,30 | 2,07 | 3,08 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 303 | 303 | 0,20 | 0,30 | 1,16 | 3,08 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Nhịp | 304 | 304 | 0,20 | 0,30 | 0,94 | 0,50 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |
| Gối | 304 | 304 | 0,20 | 0,30 | 1,04 | 0,50 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 8 | 2 | 263 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 2F18 | 5,1 | 0,9 | 200 |